| 中央生态环保督察回头看第30批66号群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 处理和整改情况 | 责任人被处理情况 |
| 66 | D430000201811280051 | 南门村有私人挖煤，破坏生态环境，污染河流。 | 邵阳市城步县 | 生态,水 | 1、举报反映的私人挖煤不属实，该矿国土、环保、林业、安监手续齐全，且开采矿种为炭质页岩，并非私人挖煤。2、举报反映破坏生态环境、污染河流属实。该矿开采范围均在使用林地审核范围内，建设有矿区雨水、涌水收集池，但收集池设计不规范，有部分雨水、涌水未能收集到位，未进行环保竣工验收，部分采空区未进行复垦。城步苗族自治县环境监测站对矿区附近河流采样监测，未见超标现象。 | 属实 | 1城步苗族自治县安全环保局于2018年11月30日向湖南佑德矿业有限公司下达了《责令改正违法行为决定书》（城环责改字[2018]51号），责令限期完成污染防治设施建设。湖南佑德矿业有限公司委托长沙奥邦环保实业有限公司编制《城步西岩南岭砖瓦用页岩矿废水处理工程设计方案》，建设了“空气预氧化+中和沉淀”处理工艺，新建矿区污水收集管网800余米、新建车辆出场冲洗池、硬化进场道路500米，对矿区污水进行收集处理后用于矿区河水降尘、车辆冲洗。 | 无 |