
[image: image17.wmf]分钟

钟，　取

为降水历时，单位：分

　　　

年

＝

；　取

为重现期，　单位：年

　　　

为暴雨强度，单位：

式中，

1440

2

P

P

.ha

/

L

Q

)

008

.

8

(

)

lg

71

.

0

1

(

102

.

2014

Q

691

.

0

=

+

+

=

t

t

s

t

p


《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
目录

1一、建设项目基本情况


7二、建设项目所在地自然环境简况


10三、环境质量状况


17四、评价适用标准


18五、建设项目工程分析


30六、项目主要污染物产生及预计排放情况


31七、环境影响分析


71八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果


72九、结论与建议




附件：

附件1  环评委托书

附件2  湖南省新建加油站（点）申请表

附件3  质保单

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置图

附图3 项目环保目标图

附图4 项目监测布点图

附表：

附表1 建设项目大气环境影响评价自查表

附表2 建设项目水环境影响评价自查表

附表3 环境风险评价自查表

附表4 土壤环境影响评价自查表

附表5 建设项目环评审批基础信息表

一、建设项目基本情况

	项目名称
	城步牛坳丘加油站建设项目

	建设单位
	城步牛坳丘加油站有限公司

	法人代表
	肖辉平
	联 系 人
	肖艳芳

	通讯地址
	 邵阳市城步苗族自治县蒋坊乡土桥村牛坳丘（S319和S219交叉口东面）

	联系电话
	13873984910
	传   真
	/
	邮政编码
	422500

	建设地点
	邵阳市城步苗族自治县蒋坊乡土桥村牛坳丘（S319和S219交叉口东面）

（建设地中心坐标：经度：110.375621632；纬度：26.505237797）

	立项审批

部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	■新建□改扩建□技改
	行业类别及

代 码
	机动车燃油零售（F5265）

	占地面积

(平方米)
	2586
	绿化面积

(平方米)
	450

	总投资

(万元)
	500
	其中：环保投资

(万元)
	63
	环保投资占总投资比例
	12.6%

	评价经费

(万元)
	/
	预计

投产日期
	2020年12月

	工程内容及规模：

项目由来

由于经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加，人们生活水平的逐步提高引导着居民消费观念与消费质量的悄然转变，方便、快捷、高效的生活方式已占大多数消费者的主导地位，各类机动车辆在农业生产、工程建筑、交通运输、家庭生活等方面已成为加强生产力、提高效益、增加收益的重要载体。因此，人们对成品油的需求迅速增长，加油站已成为民众生活中不可缺少的一部分。

城步牛坳丘加油站有限公司为了更好地为城步苗族自治县人民提供优质的成品油服务，公司拟投资500万元在邵阳市城步苗族自治县蒋坊乡土桥村牛坳丘（S319和S219交叉口东面）建设城步牛坳丘加油站建设项目，项目规划用地面积2586m2，拟建设一个二级加油站，计划于2020年9月开始建设，2020年12月建成并营业。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，该项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号，2018年4月28实施）：“四十、社会事业与服务业  124 加油、加气站”，建设项目需编制环境影响报告表。城步牛坳丘加油站有限公司委托湖南宝清环境工程股份有限公司对该项目的建设进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响评价报告表。
项目概况

2.1项目基本情况

项目名称：城步牛坳丘加油站建设项目
建设单位：城步牛坳丘加油站有限公司
建设地点：邵阳市城步苗族自治县蒋坊乡土桥村牛坳丘（S319和S219交叉口东面）
建设性质：新建

项目总投资：500万元，资金来源为建设单位自筹

根据现场调查，项目用地大致为矩形，现为荒地和少量林地，区域内植被主要为低矮灌木和少量乔木。目前，该项目已向湖南省商务厅进行申报，并取得湖南省商务厅的同意（申报表附件），项目其余相关手续正在办理中。

 3、本项目工程内容

本项目设有4只30 m3埋地卧式油罐，其中92#汽油储罐2个、95#汽油储罐1个、0#柴油储罐1个，总罐容为105m3[根据（GB50156-2012），柴油罐容积折半计入油罐总容积)]。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2012）中第3.0.9 条加油站的等级划分：油品储罐总容积≤150m3，单罐≤50m3，故本站属于二级加油站。

项目总占地面积2586m2，总建筑面积约393.5m2，项目主体工程主要为加油棚、站房、油罐区，辅助工程为辅助用房及洗车机，公共工程为供水、供电、消防等，环保工程为废气、废水、噪声、固废处理设施等，工程内容情况见下表：
表1-1   工程内容情况表

工程分类

项目名称

原项目建设内容及规模

备注

主体

工程

罩棚

1F，占地面积294m2，建筑面积147m2（按其顶盖水平投影面积的1/2计算），设置加油岛4个，4台加油机8把加油枪，均为人工加油机

钢网架罩棚，罩棚高度7.5米
站房

2F，占地面积112m2，建筑面积224m2，包括营业厅、办公室、发电间、工具间、危废暂存间、配电间

砖混框架结构

油罐区

地埋式，汽、柴油储罐4个，30 m3/个，共105m3，0#柴油罐1个，92 #汽油罐2个，95 #汽油罐1个

双层埋地卧式油罐

辅助

工程
洗车机

1F，占地面积45m2，建筑面积22.5m2
钢结构，为自动洗车设备

公用

工程

供水

市政供水管网供给

/

供电

市政电力管网供给，项目地内设置配电间和发电间，发电间内设置一台备用发电机
/

排水

项目排水实行雨污分流制，项目场区内实行雨污分流，初期雨水经初期雨水隔油沉淀池处理后回用于绿化，后期雨水排入经S219排水沟排入宋溪；项目生活污水经化粪池处理后由周边农户清掏做农肥，洗车废水和地面冲洗废水经隔油沉淀池+砂滤池处理后沿S219排水沟排入宋溪
/

环保

工程
废水处理

化粪池（容积约3m3）、隔油沉淀池+砂滤池（处理能力5m3/d）、初期雨水隔油沉淀池（容积约5m3）、雨污分流、应急池（容积约5m3）

/

废气处理

油气回收装置、排气管；纸质过滤器，排气筒

/

噪声治理

减震垫、低噪声设备

/

固废处理

垃圾桶、危废暂存间、专用容器

/

绿化

非油性矮小灌木或草坪450m2
/

风险防范措施

分区防渗处理、设置消防沙池、灭火器、灭火毯等消防器材、地下水监测井、应急池、实体围墙、水封井、人体静电释放器、静电接地仪

防火围墙为高度不低于2.2的非燃烧性实体围墙

4、平面布置

项目位于邵阳市城步苗族自治县蒋坊乡土桥村牛坳丘（S319和S219交叉口东面），项目入口位于西南面，出口位于西北面，均连接S219省道。加油岛位于项目地中部，加油岛周围有环形车道，油罐区位于加油岛地下，设置四个30m3地埋油罐。站房位于项目东部，洗车房位于站房北面。具体平面布置图见附图。加油站内平面布置应符合《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014局部修订版）相关规定。

5、原辅材料及经营规模

本项目主要经营汽油、柴油，汽、柴油原料由中国石油公司统一调配，由油罐车运至本加油站，年经营规模为年销售汽油约为2000吨，柴油约为1000吨。项目经营规模具体见下表：

表1-2  经营规模

序号

名称

年销售量

储存方式

备注

1

汽油

2000吨
油罐储存

外购

2

柴油

1000吨
油罐储存

外购

6、主要生产设备

本项目主要生产设备包括汽油、柴油储罐及加油机等，项目主要生产设备详情见下表。

表1-3    主要生产设备一览表   

序号

设备名称

型号规格

单位

数量

备注

1

汽油储罐

30m3
只

3

地下、卧式

2

柴油储罐

30m3
只

1

地下、卧式

3

加油机

/

台

4

双枪、人工

4

潜油泵

/

台

4

/

5

自动洗车机

/

台

1

/

6

发电机

/

台

1

30kw柴油备用发电机

7、能源、资源消耗情况

表1-4   本项目主要能源、资源消耗一览表

序号

能源名称

单位

数量

1

电

万度/年

5.0

2

水

吨/年

2100.25
3

洗车液

吨/年
0.1
8、工作天数和劳动定员 

工作天数：年工作日365天，实行3班制，营业时间24h/d。

劳动定员：本项目劳动定员6人，项目地内不提供食宿，员工均为附近居民，回家食宿。

9、投资概况

该项目总投资500万元，其中环保投资63万元，占总投资的12.5%，具体投资情况表见表1-6，环保投资情况见表1-7。

表1-5    项目分项投资表

序号

工程或费用名称

单位

数 量

一

工程费用（包含环保投资）

万元

280

二

预备费用

万元

50

三

其他费用

万元

50

四

流动资金

万元

120

合计

项目总投资

万元
500

表1-6    工程环保投资估算表

项   目

投资（万元）

施工期

废气

洒水、围挡、防治扬尘措施等

1.5

废水

隔油沉淀池

1

噪声

围墙、隔声减振措施

1

固废

垃圾收集桶

0.5

营运期

废水处理

化粪池（容积约3m3）、隔油沉淀池+砂滤池（处理能力5m3/d）、初期雨水隔油沉淀池（容积约5m3）、雨污分流、应急池（容积约5m3）

20

废气处理

油气回收装置、排气管；纸质过滤器，排气筒

5

噪声治理

减震垫、低噪声设备

1

固废处理

垃圾桶、危废暂存间、专用容器

3

绿化

非油性植物约450m2
10

风险防范

分区防渗、设置消防沙池、灭火器、灭火毯等消防器材、地下水监测井、应急池、实体围墙、水封井、人体静电释放器、静电接地仪

20

总计

63

10、公用工程

给水：本项目的用水接自当地给水管网。

排水：项目排水实行雨污分流制，项目场区内实行雨污分流，初期雨水经初期雨水隔油沉淀池处理后回用于绿化，后期雨水排入经S219排水沟排入宋溪；项目生活污水经化粪池处理后由周边农户清掏做农肥，洗车废水和地面冲洗废水经隔油沉淀池+砂滤池处理后沿S219排水沟排入宋溪。
供电：由市政电力电网统一供电，配电室内设置了一台发电量为30kw的发电机。

消防：消防设计的原则是贯彻预防为主，防消结合的方针，站区内配置消防箱，消防箱内包括灭火器，灭火毯、铲子、水管等灭火器材，设置消防沙池。站区要求配备兼职的消防队员，以确保发生火灾时有消防自救能力。加油站南、北面设置2.2m的非燃烧性实体围墙。建筑防火应符合《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）及《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014局部修订版）相关规定。

绿化：站内绿化植物采用非油性植物，项目地绿化面积约为17.4%，约为450m2。
防爆、防雷、防静电、抗震：为保障供气，确保人民生命财产安全，站内电气设备的防爆等级及防雷等级，应按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50085-92）、《建筑防雷设计规范》（GB50057-2010）、《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014局部修订版）及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）等相关要求进行设计和施工。所有储运设备、工艺管线等均有防雷、防静电措施。
11、施工进度
项目预计于2020年9月开始建设，2020年12月投产运营。



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，经现场勘查，项目区域内均无遗留的环境污染问题。




二、建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况

1、地理环境

城步苗族自治县地处湖南省西南边陲，沅江支流，巫水上游，位于北纬25°58′～26°42′，东经109°58′～110°37′；东界新宁县，南邻广西资源县和龙胜各族自治县，西接城步县和通道侗族自治县，北毗武冈市。县城儒林镇位于县境中央，巫水北岸，三面环山，山青水秀，胜景繁多，是一座秀丽的山城，自古以来为湘西南边陲重镇。

本项目位于邵阳市城步苗族自治县蒋坊乡土桥村牛坳丘（S319和S219交叉口东面），西面紧邻S219省道。项目地理位置图见附图1。

2、地形地貌

城步境内崇山峻岭，溪河纵横，地势南高北低，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙东西，形成东、南、西三面层峦叠嶂，北面丘岗疏落，北部与中部连成狭长平缓地带。县内有1000m以上的山峰657座，大小溪河816条。全县平均海拔696.15m。县东二宝顶海拔2021m，是县境最高峰；县西匡塘口海拔326m，为县境最低处。雪峰山脉纵贯县境，东南西三面环山，地势起伏大，东西部高峻，南高北低，呈畚箕形向北敞口。县境以山地为主，丘陵、岗地、溪谷平原兼有。山地占90.78%，丘陵占2.2%，岗地占1.1%，溪谷平原占2.7%，水域面积占3.22%。主要峰岭有二宝顶、南山顶、枫门岭、黔峰山、金紫山。总体地势：东高西低，以山地为主。

本项目所在区域目前主要为荒地和林地，区域植被主要为低矮灌木和少量乔木，荒地海拔约为531m，东部林地约538m。

3、气候气象

城步地处中亚热带季风湿润气候区，属中亚热带山地气候。四季分明，雨量充沛，冬少严寒，夏无酷暑，山地逆温效应明显。境内全年日照时数在1134.6～1601.5h左右，7月最多，2月最少；年均气温16.1℃，极端最高温度38.5℃，极端最低温度-8.1℃，有效积温为5015.9℃；年降雨量1100～1400mm之间，年平均降雨量为1218.5mm，4～9月为汛期，平均雨量824.9mm，占全年的降雨量的67%，其中4～6月更集中，通常称为雨季，3个月降水总量平均为536.9mm，约占全年的降雨量的44.1%。7～9月气温高，雨量少，常有规律性的夏、秋干旱发生，故称旱季；县境内除盛夏与初秋盛行偏南风，主要风向为偏北风，春、秋、冬3季多为偏北风。多年平均风速2.3m/s，最大风力可达八至九级，年最大风速为115m/s。

4、水文

城步系湘西南边陲河源区县，地表切割强烈，河川水系发育，且呈树枝状分布。资水、巫水、渠水与浔江皆发源于境内。全县有大小溪河816条，总长4036公里，其中河长5公里、流域面积10平方公里的干流及一至四级河流77条，长1122公里。河流呈辐射状从南、西、北三个方面流往县外，分属长江与珠江两大水系。河网密度6.56公里/平方公里，径流总量24.89亿立方米。县境地层复杂，储水构造多，地下水以岩溶水为主，地下水年天然资源量6.13亿立方米，占水资源总量的24.6%，水质以碳酸钙型为主，为低矿化淡水。

巫水系沅水一级支流，属长江水系，又名运水、竹舟江，发源于湘桂边界的金紫山脉，其上游为金紫山林场和十万古田次原始林区，干流主要流经兰蓉、白毛坪、坪水、儒林等山间盆地，城步县汇入的主要支流为昌鲁水、黄山水、小言水、平水、甘溪、界背河、扶城河、岩背河、清溪等。巫水在城步县境内长度106km，流域面积1576.4km2，多年平均流量16.9m3/s，历史最大流量2310（1949年）m3/s，实测最大流量895 m3/s（1996年），90%保证率最枯流量为1.5m3/s，坡度3~6‰。巫水支流甘溪多年平均流量0.84m3/s，在城步县巫水河南桥上游1km肖家庄处汇入巫水；界背河多年平均流量8.1m3/s，在城步县巫水河南桥下游2km处汇入巫水。

项目纳污水体为宋溪，宋溪江位于本项目南面约3.0km，属于巫水支流，发源于城步县茅坪镇，沿途汇集多条溪流，于大寨村汇入清溪，然后汇入巫水。

本项目营运区排水实行雨污分流制，项目场区内实行雨污分流，初期雨水经初期雨水隔油沉淀池处理后回用于绿化，后期雨水排入经S219排水沟排入宋溪；项目生活污水经化粪池处理后由周边农户清掏做农肥，洗车废水和地面冲洗废水经隔油池处理后排入宋溪。

5、植被和生物多样性

（1）植物

城步全县有野生植物1700余种，其中乔灌木树种107科921种，牧草63科262种，药用植物352种，野生经济果木、淀粉、纤维、烤胶原料植物80余种。属国家一类保护的珍稀植物有银杉、水杉2种，二类保护的有13种，三类保护的有16种。其中富有特色、经济价值较高的有432种，如猕猴桃、杨梅、板栗、山核桃、油桐、天麻、黄连、山苍子、薇菜、蕨类、楠竹等。 县境高山密林，为野生动物提供了良好的栖息环境。县境主要野生动物有28目62科173种，其中属国家一级保护动物的有6种，如属二级保护的有11种。

经调查，项目区内未见珍稀保护植物和古大树。

（2）动物

县境内高山密箐，为野生动物提供良好的栖息环境。清光绪《城步乡土志》记载的野生动物油鹿、麋、獐、虎、豹、熊、野牛、猿猴等22种，随着人类活动的加剧和土地开发利用，大型凶猛动物已基本灭绝。1981年全县农业区划调查及以后核查，县境内主要野生动物有28目62科173种。

通过现场踏勘及向当地居民进行调查了解，本项目周边未发现珍稀保护野生动物。




三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境等）：

1、地表水环境质量现状

项目排水实行雨污分流制，项目场区内实行雨污分流，初期雨水经初期雨水隔油沉淀池处理后回用于绿化，后期雨水排入经S219排水沟排入宋溪；项目生活污水经化粪池处理后由周边农户清掏做农肥，洗车废水和地面冲洗废水经隔油池+砂滤池处理后排入宋溪。为了解周边地表水环境，本次特委托湖南中昊检测有限公司对宋溪进行监测，监测时间于2020年7月12日至7月14日，监测断面为：W1：项目外排废水排入宋溪上游200米处；W2：项目外排废水排入宋溪下游500米处，评价标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，监测结果见表3-1。

表3-1  项目地表水各监测断面监测结果统计情况     单位mg/l

监测点位

监测项目

监测值

最大超标倍数

超标率（%）

标准值

评价

结果

W1断面

pH

7.33-7.36
0

0

6-9

达标

COD

14-17
0

0

≤20

达标

BOD5
3.4-3.8
0

0

≤4

达标

氨氮

0.093-0.109
0

0

≤1.0

达标

SS

10-15
/

/

/

达标

粪大肠菌群（个/L）

2500-3500
0

0

≤10000

达标

TN
0.20
0

0

≤1.0
达标

TP

0.03-0.04
0
0
≤0.2
达标

LAS
0.08-0.10
0

0

≤0.2
达标

石油类

0.01L
0

0

≤0.05

达标

W2断面

pH

7.31-7.37
0

0

6-9

达标

COD

18
0

0

≤20

达标

BOD5
3.2-3.6
0
0
≤4
达标

氨氮

0.120-0.129
0

0

≤1.0

达标

SS

19-22
/

/

/

达标

粪大肠菌群（个/L）

2700-3600
0

0

≤10000

达标

TN
0.36-0.38
0
0
≤1.0
达标

TP
0.06-0.07
0
0
≤0.2
达标

LAS
0.15-0.17
0
0
≤0.2
达标

石油类

0.01L
0

0

≤0.05

达标

根据监测数据可以看出：宋溪两个断面的各监测因子的监测结果均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准要求。
2、地下水环境质量现状

项目周边区域居民用水采用自来水，为了解项目地区域地下水环境质量现状，本次评价特委托湖南中昊检测有限公司于2020年7月12日对项目拟建地周边地下水进行了地下水环境现状监测，地下水环境监测共设3个监测点，具体布点位置见附图，其监测结果见表3-2。

表3-2  项目地下水各监测断点位测结果统计情况     单位mg/l

监测点位

监测项目

监测值

最大超标倍数

超标率（%）

标准值

评价

结果

D1项目地东北面居民水井处

pH

7.43
0

0

6.5~8.5
达标

总硬度
211
0

≤450
达标

耗氧量

0.76
0

0

≤3.0

达标

氨氮

0.04
0

0

≤0.50
达标

总大肠菌群（MPN/100mL）

未检出
0

0

≤3.0

达标

石油类

0.01L

/

/

/

达标

D2项目地西北面居民水井处
pH

7.48
0

0

6.5~8.5
达标

总硬度
225
0
≤450
达标

耗氧量
0.72
0

0

≤3.0

达标

氨氮

0.037
0

0

≤0.50
达标

总大肠菌群（MPN/100mL）

未检出
0

0

≤3.0

达标

石油类

0.01L
/

/

/

达标

D3项目地西南面居民水井处
pH

7.40
0

0

6.5~8.5
达标

总硬度
202
0
≤450
达标

耗氧量
0.71
0

0

≤3.0

达标

氨氮

0.047
0

0

≤0.50
达标

总大肠菌群（MPN/100mL）

未检出
0

0

≤3.0

达标

石油类

0.01L
/

/

/

达标

根据监测数据可以看出：项目拟建地周边地下水各监测点位的各监测因子的监测结果均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准要求。
3、环境空气质量现状监测

（1）项目所在区域达标判定

根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ 2.2-2018）内容，本报告选择近3年中数据相对完整的1个日历年，即2019年为评价基准年。项目位于邵阳市城步苗族自治县蒋坊乡土桥村牛坳丘（S319和S219交叉口东面），本次引城步县财政局空气自动站（位于本项目南面约18km）2019年1-12月的数据，考虑到相关地形因素的影响，空气监测站与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近，监测数据有效性符合《环境空气质量监测点位布设技术规范（实行）》（HJ664-2013）规定，具体监测统计结果详见表3-3。

表3-3  基本污染物环境质量现状
点位名称

监测点位坐标

污染物

年评价

指标

评价标准ug/m3
现状浓度ug/m3
占标率/%

达标情况

X

Y

城步县财政局

110.2558

26.4502

SO2
年平均质量浓度
60
11
18.33

达标
NO2
年平均质量浓度
40
11
27.5

达标
PM10
年平均质量浓度
70
45
64.29

达标
PM2.5
年平均质量浓度
35
32
91.43

达标
CO

第95百分位数年平均质量浓度
4（mg/m3）
1.1（mg/m3）
27.5

达标
O3
第90百分位日最大8h平均质量浓度
160
141
88.13

达标
根据上表可知，城步苗族自治县2019年常规监测点城步县财政局环境空气中的NO2、SO2、CO、O3、PM2.5和PM10均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在地区域为环境空气质量达标。
（2）其它污染物环境质量现状

1）监测点设置

项目排放废气特征污染因子为非甲烷总烃，根据实地勘察结果，结合当地地形、气象条件及敏感点的分布情况，在项目拟建地内设置1个监测点位。

2）监测时间及监测频次

湖南中昊检测有限公司于2020年7月11日-7月17日进行监测。
3）监测结果

其它污染物现状监测结果如下：

表3-4  其它污染物现状监测结果

监测点位

监测点位坐标

项目

非甲烷总烃（mg/m3）

X

Y

G1项目拟建地内

110.375630340

26.505262916

样本数

28

浓度范围

1.06-1.49
评价标准

2.0
标准指数

0.05～0.15

达标率%

100

达标情况

达标

由上表可知，项目拟建地内非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准详解》中 2.0mg/m3标准，区域环境空气质量良好。

4、声环境质量现状监测

为了解项目地区域声环境质量现状，本次评价特委托湖南中昊检测有限公司于2020年7月16日-7月17日对项目拟建地厂界及周边最近敏感点进行了为期两天的声环境现状监测），声环境监测共设7个监测点，具体布点位置见附图，其监测结果见表3-5。

表3-5   噪声监测结果         单位：dB（A）

序号

监测点名称

2020.7.16

2020.7.17

执行标准

评价结果

昼间

夜间

昼间

夜间

N1

厂界东南面1m处；
54
45
53
46
GB3096-2008中4a类标准：昼间70；夜间55。

达标

N2

厂界西南面1m处；
54
45
55
46
N3

厂界西北面1m处；
57
45
56
47
N4

厂界东北面1m处；
54
45
55
45
N5

厂址北面最近居民点处；
55
45
55
45
GB3096-2008中2类标准：昼间60；夜间50。
N6

厂址西面交通管理服务站处；
55
45
55
45
GB3096-2008中4a类标准：昼间70；夜间55。
N7
厂址南面最近居民点处；
55
45
55
45
GB3096-2008中2类标准：昼间60；夜间50。
注：S219省道为二级公路，两侧35m范围内执行GB3096-2008中的4a类标准。

监测结果表明，各监测点昼、夜监测值均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应标准，说明现阶段项目区域声环境质量较好。
5、土壤环境质量现状监测

为了解项目区域土壤环境质量现状，本次委托湖南中昊检测有限公司对项目区域土壤进行检测，监测情况如下：

（1）监测因子：E2：45全项（砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氧乙烷、1,2-二氧乙烷、1,1-二氧乙烯、顺-1,2-二氧乙烯、反-1,2-二氧乙烯、二氧甲烷、1,2-二氧丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[α]蒽、苯并[α]芘、苯并[α]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[α、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘）、石油烃；

E1、E3：铅、石油烃。

（2）监测点位：见表3-5。

（3）监测时间：E1、E2、E3：2020年7月15日，监测1天，采样1次；

（4）监测及评价结果：见表3-6和表3-7。

表3-6 土壤环境监测点一览表

编号

监测点名称

取样数量

功能

E1

项目拟建地中部土壤

1个表层样点0~20cm

建设用地

E2

项目拟建地中部土壤

1个表层样点0~20cm

建设用地

E3

项目拟建地中部土壤

1个表层样点0~20cm

建设用地

表3-7  土壤监测结果一览表     计量单位：mg/kg

采样点位

检测项目

检测结果

标准限值
评价结果

E2

砷
10.1
60

符合

镉
6.87
65

符合

铬（六价）
2L
5.7

符合

铜
2

18000

符合

铅
101
800

符合

汞
0.083
38

符合

镍
32
900

符合

四氯化碳
0.03L
2.8

符合

氯仿
0.02L
0.9

符合

氯甲烷
0.02L
37

符合

1,1-二氯乙烷
0.02L
9

符合

1,2-二氯乙烷
0.01L
5

符合

1,1-二氯乙烯
0.01L
66

符合

顺-1,2-二氯乙烯
0.008L
596

符合

反-1,2-二氯乙烯
0.02L
54

符合

二氯甲烷
0.02L
616

符合

1,2-二氯丙烷
0.008L
5

符合

1,1,1,2-四氯乙烷
0.02L
10

符合

1,1,2,2-四氯乙烷
0.02L
6.8

符合

四氯乙烯
0.02L
53

符合

1,1,1-三氯乙烷
0.02L
840

符合

1,1,2-三氯乙烷
0.61
2.8

符合

三氯乙烯
0.315
2.8

符合

1,2,3-三氯丙烷
0.02L
0.5

符合

氯乙烯
0.02L
0.43

符合

苯
0.01L
4

符合

氯苯
0.008L
270

符合

1,2-二氯苯
0.02L
560

符合

1,4-二氯苯
0.008L
20

符合

乙苯
0.006L
28

符合

苯乙烯
0.02L
1290

符合

甲苯
0.006L
1200

符合

间二甲苯+对二甲苯

0.009L
570

符合

邻二甲苯

0.02L
640

符合

硝基苯

0.09L
76

符合

苯胺

0.09L
260

符合

2-氯酚

0.06L
2256

符合

苯并[a]蒽

0.1L
15

符合

苯并[a]芘

0.1L
1.5

符合

苯并[b]荧蒽

0.2L
15

符合

苯并[k]荧蒽

0.1L
151

符合

䓛

0.1L
1293

符合

二苯并[a，h]蒽

0.1L
1.5

符合

茚并[1,2,3-cd] 芘

0.1L
15

符合

萘

0.09L
70

符合

石油烃

104
4500

符合

E1

铅
95
800

符合

石油烃

95
4500

符合

E3

铅
81
800

符合

石油烃

101
4500

符合

根据上表监测结果可知，E1、E2、E3土壤取样点的各监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地风险管控值。

6、生态环境 

根据现场调查，项目周边区域植被以常见低矮灌木、杂草和少量乔木物为主。项目地周围未发现珍稀、濒危动植物物种。



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

根据现场调查，项目拟建地现为荒地和林地，不涉及拆迁，周边分布少量居民，本项目主要环保目标见下表。

表3-8     环境保护目标一览表

项目

保护目标

坐标/m

特征与功能

相对厂区方位

相对厂区距离/m

保护级别

X

Y

声环境

土桥村居民

437780.51
2931830.19
约3户，12人左右

北面

15-65

S219和S319两侧35米范围内执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准，其余执行2类标准

土桥村居民

437714.67
2931812.24
约10户，40人左右

西面

15-175

土桥村居民

437736.28
2931694.20
约20户，80人左右

西南面

30-200

交通管理服务站

437725.12
2931762.28
约10人

西面

约25

大气环境

土桥村居民

437780.51
2931830.19
约3户，12人左右

北面

15-65

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准
土桥村居民

437714.67
2931812.24
约10户，40人左右

西面

15-175

土桥村居民

437736.28
2931694.20
约20户，80人左右

西南面

30-200

交通管理服务站

437725.12
2931762.28
约10人

西面

约25

土桥村居民

437537.19
2931483.65
约20户，80人左右

南面

200-500

地表水环境

宋溪

436040.36
2929560.04
渔业用水

南面

3000

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
地下水环境

以厂区为中心，周围6km2区域地下水

《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准

土壤环境

占地范围内和占地范围外0.05 km范围内的耕地、居民区等
《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中筛选值要求

生态环境

厂界周围500m范围内生态环境
/




四、评价适用标准

	环境

质量标准
	1、环境空气：项目地环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中 2.0mg/m3标准；

2、声环境：项目地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类及4a类标准。

地表水：宋溪执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

地下水：执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准。

土壤：执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）二类用地风险筛选值。

	污染物排放标准
	1、大气污染物：项目油气回收系统排口油气（非甲烷总烃）执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952－2007）相应油气限值，其他废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放标准；

2、噪声：（1）施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）相应限值。（2）项目厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）4类标准。

3、废水：外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

4、固体废物：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)

          《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)

         《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）

	总

量

控

制

指

标
	废水排放总量指标：项目排水实行雨污分流制，项目场区内实行雨污分流，初期雨水经初期雨水隔油沉淀池处理后回用，后期雨水排入经S219排水沟排入宋溪；项目生活污水经化粪池处理后由周边农户清掏做农肥，洗车废水和地面冲洗废水经隔油池+砂滤池处理后排入宋溪；外排废水主要污染因子为石油类和SS，排放量较小，因此，不考虑废水总量控制指标。
废气总量控制指标：建议本项目VOCs（以非甲烷总烃计）总量控制指标为0.47t/a。


五、建设项目工程分析

	一、生产工艺流程图：

本项目属于加油站项目，对环境的影响可以分为施工期和运行期两个时段。施工期对环境的影响具有影响时间较短和可恢复的特点，而运营期主要的污染因素来自卸油、油罐储存及加油过程中挥发的油气、机动车启动和行驶过程中产生的汽车尾气及扬尘、厨房油烟废气、生活办公污水、生活垃圾。

项目施工期、营运期工艺流程及产物环节见图5-1、图5-2。

[image: image1.png]3, 4 My e do i sk 9T A

7 R AR S 3

(£ ¥4)

REFH: RStk ARAD
FAEE: bR FELAROARAT
2020%A4



[image: image16]

卸油工艺流程：汽油、柴油油罐车在卸油前先用防静电接地装置对油罐车进行接地，消除运输过程中产生的静电，用卸油连通软管连接油罐车卸油接口和卸油点的卸油罐接口，静止15分钟后，开启阀门，汽油、柴油通过各自的卸油连通软管和进油管分别进入汽油、柴油储油罐。油品卸完后，拆除连通软管，人工封闭好油罐卸油口和罐车卸油口，再拆除静电接地装置，发动油品罐车缓慢离开罐区。

加油站拟设置汽油卸油油气回收系统，在汽油油罐车装卸过程中，加油站油罐中的油气通过回气管路回到油罐车中，实现全封闭气体回收，限制油气向大气中排放。

加油工艺流程：汽油、柴油储油罐中油品分别通过各自的出料阀、出油管道、加油机和加油枪，在开启加油枪开关阀的情况下进入汽车油箱或其它受油容器。

加油站拟设置汽油加油油气回收系统。 在汽车加油时，利用加油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱溢散于空气中的油气，经加油枪、真空抽气马达、通过油气回收管回收进入油罐。当油罐内压力过大时，油罐通气孔上的真空压力帽会自动打开，由排气口排出过压的气体。

油气回收系统：本项目油气回收系统为二级油气回收系统，主要为卸油油气回收系统、加油油气回收系统，设备主要包括带有油气回收系统的加油机、气相工艺管线、储油罐、真空压力（PV）阀、吸附罐、真空泵等。

①卸油油气回收：汽油油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽车内部，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。本油站通过安装一根气相管线，将油槽车与汽油储罐连通，卸车过程中，油槽车内部的汽油通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线回油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经油库安装的油气回收设施回收处理。

[image: image2.png]hEF

o





图 5-3  卸油油气回收示意图（一次油气回收阶段）

②加油油气回收：也称二次油气回收，在汽车加油过程中，将原来油箱口散溢的油气，通过经油气回收管线输送至储罐，实现加油与油气等体积置换。二次油气回收需配置油气回收油枪、同轴胶管、真空泵等设备。加油及油气回收工艺如下：

[image: image3.png]/1".....





图 5-3  加油油气回收示意图（二次油气回收阶段）

油罐清洗方案：油罐的清洗技术主要包括人工清洗法、化学清洗法和机械清洗法。我国油罐清洗机械清洗技术正由传统的人工清洗逐步实现自动机械化清洗。经向当地加油站管理人员了解，由于机械清洗费用过高、化学清洗对处理条件要求较严，目前，当地加油站仍采用传统人工清洗法。人工清洗法是指通过人工对油罐内壁及罐底的沉积物进行清理的清洗方法，一般采用蒸汽蒸罐，整个过程包括空罐、蒸罐、通风、气检、进人、推出油泥等步骤。首先将罐中的油品尽可能全部抽出油罐，并向油罐注入适量清水并通入蒸汽，即所谓的“蒸罐”。然后打开人孔进行自然或强制通风，同时将油罐底部可流动的油水、底泥等引出油罐；待气体检测合格后，由作业人员从人孔进入，借助专业清洗工具及清洗剂对罐壁进行清洗，再通过人工作业将清洁后的残渣运出罐外。本项目油罐清洗委托有资质单位清洗，清洗后废油泥交由有资质单位处理。



	主要污染源分析：

施工期：

本项目主要建设内容为站房一栋，罩棚一栋，洗车用房一栋，项目所在地现为荒地和林地，需进行土地平整进行施工。

（1）废水

    本项目不设施工营地，建设施工期施工人员不在施工生产区食宿，不产生生活污水。施工期废水主要包括基坑开挖废水，车辆、机械冲洗废水，这部分废水中含有一定量的油污和泥沙。另外，雨季作业的地面径流水，含有一定量的泥土和高浓度的悬浮物。施工期水污染源排放特征见表5-1。
表5-1    施工期水污染源排放特征表

污染源

排放特性

产生量

主要污染物

产生浓度

基坑排水

间歇式排放

约30~50m3/h

SS

2000mg/L

pH

7～10

机械、车辆冲洗废水

间歇式排放

约2 m3/h

石油类

40mg/L

暴雨径流

偶然性

——

SS

2000mg/L

（2）废气
项目施工及管理人员均就近在附近餐馆就餐，施工营地不设食堂，无油烟废气产生。施工期大气污染物主要是施工过程中产生的扬尘以及施工车辆机械尾气。

施工的扬尘呈无组织排放，产生量随施工强度及方式而定。在有风时施工扬尘会使施工现场环境空气中的总悬浮颗粒物（TSP）超标，TSP排放源强为10-50mg/m3，0.3-0.5kg/h。根据同类工程的建筑施工现场的扬尘污染监测数据，在距施工现场边界50m处，TSP浓度最大达到4.53mg/m3，至150m处仍可达到1.51mg/m3，只有在200m处才低于0.5 mg/m3。

项目施工过程所使用的工程机械主要以柴油为燃料，重型机械尾气排放量较大，故尾气排放可能使项目所在区域内的大气环境受到污染。运输车辆在施工场地内和运输沿线道路均会排放少量汽车尾气，尾气中主要污染物有CO、NO2、THC等。

（3）噪声

项目施工期间使用的强噪声机械设备主要有挖掘机、装载机、振捣机、电锯等，在不同施工期间和使用工况下，其产生的噪声强度也会不同，难以量化。因此根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定，分析施工机械噪声影响范围，见表5-2。施工期主要噪声源强见表5-3。

表5-2    施工噪声对环境的影响分析表

施工阶段

施工噪声源强范围

标准限值

昼间dB(A)

夜间dB(A)

土石方

85～100 dB(A)

70 

55

基  础

65～95dB(A)

结构安装

70～95dB(A)

表5-3    施工期主要噪声源强

声源

设备

噪声源强dB(A)

发声持续时间
机械噪声

装载机

85~90

间断性

挖掘机

75~95
间断性

推土机

85~100
间断性

运输车辆

70~75

间断性
振捣器

85～105
间断性

混凝土输送泵

80~90
间断性

电锯、电刨

95～105
间断性

电焊机

90～95

间断性

电锯、电锤

95～105
间断性

固体废物

施工期固体废物主要由施工建筑垃圾、弃土及生活垃圾组成。

①土石方及建筑垃圾

本项目占地面积2586m2，项目所在地现为荒地和林地，林地高程比S219省道高出8-10米，林地需整体铲平至与219省道位于同一水平线，同时地下油罐的存放需开挖地表，本项目产生土石方共约3200m³。

建筑施工时产生的建筑垃圾主要有废钢筋、废铁丝和各种废钢配件、金属管线废料、废竹木、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋、散落砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块、搬运过程中散落的河砂、石子和块石等。本项目新建总建筑面积为393.5m2，建筑垃圾产生量按50kg/m2计，则施工期产生的建筑垃圾量约19.675t。
②生活垃圾

项目建设过程中施工人员按20人计，施工人员生活垃圾排放系数取0.2kg/人·d，最大生活垃圾产生量为4kg/d。

（5）施工期生态环境

本项目施工期生态环境影响表现为：施工时将导致地表暂时的大面积裸露，在雨水和地表径流作用下将产生一定程度的水土流失；物料的临时堆放对周围的景观产生暂时不良的影响。

	运营期：

1、废水

项目运营期间废水污染源主要包括生活污水、洗车废水、地面冲洗废水和初期雨水。

参照湖南省地方标准《用水定额》(DB43/T388-2014)及同类型项目生产用水定额，项目用水情况见表5-4，项目水平衡图见图5-5。项目污水（绿化用水除外）的排污系数均按80%计。

表5-4 项目用水情况一览表
序号

用水项目

用水标准

规模

日用水量(t/d)

年用水量(t/a)
废水量(t/a)
1

生活用水

员工

45L/人·d
6人

0.67

244.55
195.64

客人用水

5L/人次·d
80人次

2

洗车用水

100L/m2·d
45 m2
4.5
1642.5
1314
3

地面冲洗用水（每一周拖洗1次）

0.5t·次
52次

0.5

26

20.8

4

绿化用水

60L/m2·月
450m2
0.89
324
0

5

合计

/

/

6.56
2237.05
1530.44





     




图5-5 项目水平衡图

（1）生活污水

本项目废水主要来源于员工和顾客的生活污水。根据建设单位提供的资料，项目劳动定员6人，三班制，均不在厂区食宿，参照湖南省地方标准《用水定额》(DB43/T388-2014)，不带食堂的办公楼员工用水量按45L/人·天计；加油站客流量最高日按80人次/天，用水量按5L/人次·天计。经核算，本项目生活总用水量为0.67t/d，全年运行365天，则全年用水量为244.55t/a。污水排放量按其用水量的80%计，则本项目生活污水产生量为0.536t/d，合195.64t/a。根据经验数据，污水中主要污染物为：CODCr350mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、NH3-N35mg/L，污染物产生量约为CODCr：68.474kg/a，BOD5：39.128kg/a，SS：39.128kg/a，NH3-N：6.85kg/a，生活污水经化粪池处理后由周边农户清定期掏做农肥处理。
（2）洗车废水

项目地设置了洗车房，洗车机为毛刷式自动洗车机，参照湖南省地方标准《用水定额》(DB43/T388-2014)及同类型项目生产用水定额，加油站洗车用水标准为100L/m2.d，本项目洗车房面积为40 m2，故项目地洗车用水约为4.5t/d（1642.5t/a），洗车废水按用水量80%计，则本项目产生的洗车废水约为3.6t/d（1314t/a），废水中含有少量石油类、SS和阴离子表面活性剂（LAS），根据相关资料表示，洗车废水污染物浓度如下：LAS：4mg/L；SS：200mg/L；石油类：10mg/L，污染物产生量约为石油类：13.14kg/a，SS：262.8kg/a，LAS：5.26kg/a。洗车废水经处理能力为5m3/d的“隔油沉淀池+砂滤池”处理后处理效率可达SS 90%，石油类70%，LAS 30%，经处理后污染物浓度为SS 20mg/L，石油类3mg/L，LAS 2.8mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后沿雨水沟排入宋溪。
（3）地面清洁废水

在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、漏、滴现象的发生，因此需对加油站加油区地进行面清洁，该过程将会产生废水，类比同类型加油站项目及结合本项目实际情况，本加油站对设备和地面进行拖洗，场地拖洗按7天/次考虑，每次拖洗地面用水量约为0.5t/次（26t/a），废水量按80%计，故地面冲洗废水量约为0.4t/次（20.8t/a）。主要污染物为石油类和SS，石油类浓度约15mg/L、SS浓度约为400 mg/L，污染物产生量约为石油类：0.312kg/a，SS：8.32kg/a。地面冲洗废水经隔油沉淀池和砂滤池处理后处理效率可达SS 90%，石油类70%，经处理后污染物浓度为SS 40mg/L，石油类4.5mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后沿雨水沟排入宋溪。
（4）初期雨水

通常降雨初期15分钟内雨水称为初期雨水。本项目初期雨水量可按下式计算：

　　

由上式计算Q=16.0L/(S·ha)，项目总占地面积2586m2，可计算出项目范围内暴雨时段地表水总流量4.14L/S，初期雨水取暴雨时段前15分钟地表水总流量，可计算得项目初期雨水量为3.7t/次，项目场区内设置一个容积约5m3的初期雨水沉淀池，初期雨水沿站内雨水沟排入初期雨水隔油沉淀池处理，用于绿化浇灌等，不外排。

2、废气

本项目废气主要为卸油、油罐储存、加油等过程挥发的含油废气（以非甲烷总烃计）、汽车尾气及柴油发电机尾气。

非甲烷总烃

本项目产生的废气主要来源于油品损耗挥发形成的废气，其主要成份以非甲烷总烃计。正常营运时，油品损耗主要有储油罐大小呼吸损失、油罐车卸油损失、加油站加油作业损失等，在此过程中汽、柴油挥发有非甲烷总烃产生。根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中表3“卸油油气排放控制标准实施区域和时限”和表4“储油、加油油气排放控制标准实施区域和时限”要求，本项目在设备配置时按照GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》配置油气回收系统以及使用内浮顶式储油罐，对油罐车卸油、油罐大小呼吸、汽车加油等过程产生的油气进行回收（二级油气回收），减少油气排放量，保护大气环境。根据同类加油站类比，二级油气回收系统的回收效率可达95%以上。

①储罐的油气逸散源于储罐的大、小呼吸过程，称为呼吸排放。储罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，造成油品蒸发损失。 油罐向外发油时，由于油面不断降低，气体空间逐渐减小，罐内压力减小，当压力小于呼吸阀控制真空度时，油罐开始吸入新鲜空气，由于油面上方空间油气没有达到饱和，促使油品蒸发加速，使其重新达到饱和，罐内压力再次上升，造成部分油蒸气从呼吸阀呼出。根据加油站统计资料显示，储油罐大呼吸造成烃类有机物平均排放速率为0.88kg/m3通过量。

②油罐小呼吸损失是指在没有收发油的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化，此时油罐会排出油蒸气和吸入空气，从而造成油气损失。根据加油站统计资料显示，储油罐小呼吸造成烃类有机物平均排放速率为0.12kg/m3通过量。

③油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出灰度油品造成的一定扰动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。根据加油站统计资料显示，油罐车卸油时，烃类有机物平均排放速率为0.6kg/m3通过量。

④主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。车辆加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失未加控制时是 l.08kg/m3通过量，置换损失控制时0.108kg/m3通过量。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，因此本加油机作业时烃类气体排放率取 0.11kg/m3通过量。

⑤在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生，一般情况下，成品油的跑、冒、滴、漏平均损失量约0.084kg/m3通过量。

经查阅相关资料，汽油相对密度（水=1）0.70～0.79，本项目取0.75，柴油相对密度（水=1）0.87～0.9，本项目取0.9，项目营运后汽油年通过量或转过量=2000÷0.75=2666.67m3/a，汽油年通过量或转过量=1000÷0.9=1111.11m3/a，综合以上五个方面加油站的油耗损失，根据经验数据测算，汽油非甲烷总烃废气无组织产生量见下表。
表5-5  本项目汽油非甲烷总烃产生量

项目

年通过量或转过量（m3/a）

采取措施前

防治措施

油气回收措施后

产生系数

烃产生量(t/a)

烃排放量(t/a)
储油罐大呼吸损失

2666.67
通过量0.88kg/m3
2.35 
油气回收装置，效率95%
0.12 
储油罐小呼吸损失

通过量0.12kg/m3
0.32 
采用地埋式储油罐，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小0.3m，地面硬化，效率90%

0.03 
油罐车卸油损失
通过量0.6kg/m3
1.60 
油气回收装置，效率95%  

0.08 
加油作业损失

通过量
0.18kg/m3
0.29 
自封式加油枪，油气回收装置，效率95%

0.01 
跑、冒、滴、漏

通过量0.084kg/m3
0.22 
/

0.22 
合计

4.78 
0.46 
此外，根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89），柴油在卸油过程的损耗率为0.05%，在加油过程损耗率为0.08%、卧式罐的贮存损耗率可忽略不计。但柴油卸油损耗主要为柴油罐车挂壁损耗，未挥发至空气中，加油零售损耗其中约80%为计量损耗，20%为蒸发损耗，故本项目柴油挥发产生的非甲烷总烃量为0.18t/a，加油采用自封式加油枪，并设置油气回收装置，处理效率约为95%，故柴油挥发产生的非甲烷总烃排放量为0.01t/a。

因此，项目加油系统油品挥发产生的非甲烷总烃量为4.96t/a，经过油气回收装置等措施处理后，非甲烷总烃排放量总计为0.47t/a，对附近大气环境有一定影响。
（2）汽车尾气

本项目汽车尾气主要由进出站加油车辆产生，由于车辆在站内形行驶路径短、停留时间短，因此，汽车尾气产生量少，这部分尾气无组织排放，通过场地的自然通风稀释、扩散，一般对环境影响不大。

（3）柴油发电机尾气

为保证消防和应急照明，拟在发电机房内设置1台备用柴油发电机作为应急保证电源。发电机尾气含有SO2、NOx、CO和烟尘等有害物质，经一次性纸质过滤器处理后，引至屋顶排放。由于柴油发电机仅在停电时使用，年运行时间较少，因此燃油废气产生量也较少。

3、噪声

本项目运营期的噪声主要是汽车进出的交通噪声和设备的运行噪声。 

（1）交通噪声
汽车进出将产生汽车噪声，汽车噪声分为汽车喇叭声、发动机辐射的噪声、进气噪声、排气噪声、冷却系统噪声、传动系统噪声、车体震动噪声等。该类噪声源强的特点为瞬时发生、持续时间较短且时段性明显：白天车辆出入较多，也有较大波动；其它时段源强较小。夜间车辆进出停车场较少，噪声源强较小。

本项目运营期汽车出入的交通噪声源强见下表。

表5-6  进出车辆交通噪声源强

车辆声源

运行状况

声级dB（A）

怠速行驶

60〜76

正常行驶

61〜70

鸣笛

78〜84

（2）主要设备噪声
项目产生噪声的主要设备有加油泵、高压泵、水枪和柴油发电机，其声源强见下表。

表5-7 主要设备噪声源强

名称

位置

平均噪声级dB（A）

备注

加油泵 

埋地油罐区

75～85 

/

洗车机

洗车区

75～85

/

柴油发电机

站房

85～90

/

4、固体废物

项目营运期间，固体废物主要有员工的生活垃圾、隔油沉淀池的废油和污泥、清罐废物。

（1）生活垃圾

本项目产生的固废主要为生活垃圾，项目员人数为6人，员工生活垃圾按0.54kg每人每天计算，则共产生生活垃圾1.18t/a，生活垃圾采用垃圾桶收集后，委托环卫部门统一清运处理至垃圾填埋场处理。
（2）废油和污泥

项目隔油沉淀池有废油和污泥产生，须进行定期清掏，隔油沉淀池废油及污泥产生量约为0.2t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2016），隔油沉淀池有废油和污泥为危险废物（代码HW08废矿物油与含矿物油废物，900-210-08油/水分离设施产生的废油、油泥及废水处理产生的浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥））属于危险废物，暂存于危废暂存间后委托有资质单位处理。

（3）清罐废物

由于加工和储运等客观条件限制，成品油中会含有少量的水分、杂质，加油站在经营成品油过程中，这些水分、杂质将沉淀到油罐底部，因此，油罐每隔3~5年需清洗一次，由专业人员进行清洗。清罐过程中会产生含有水分、杂质的油渣、油罐清洗废水。项目埋地油罐大概每3年需进行一次油罐清洗作业，清罐时将产生清罐废物，主要由清罐油渣和清罐废水构成及油罐底部积水（统称为清罐废物），清罐废水由于含油类物质浓度较高，现场无法进行处理或回用，应与清罐废渣一并作为危险废物进行处理，项目清罐废物产量约2t/次，为危险废物，属于废矿物油与含矿物油废物中清洗矿物油储存、输送设施过程中产生的油/水和烃/水混合物，危废代码为：HW08废矿物油与含矿物油废物，900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物，本项目油罐清洗委托有资质单位清洗，清洗后清罐废物泥交由有资质单位处理。

（4）废含油抹布
项目在日常经营过程中，会因维护加油机外罐清洁、处理卸油、加油过程中可能出现的油品渗漏、逸洒、跑冒、漏滴等原因，产生一些含油抹布，年产生固废量为0.02t/a，属于危险废物，危险废物类别为HW49，废物代码为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，暂存于危废暂存间后委托有资质单位处理。




六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量
	处理后排放浓度及排放量

	大气污染物
	储油罐、加油机等
	非甲烷总烃
	4.96t/a
	0.47t/a

	
	汽车尾气
	CO、NOx、SO2、THC
	少量
	少量

	
	备用发电机尾气
	SO2、NOx、CO和烟尘
	少量
	少量

	水污染物
	生活污水
	CODcr、BOD5 、NH3-H、SS等
	195.64t/a
	由周边居民定期清掏做农肥

	
	洗车废水
	石油类、SS、LAS
	1314t/a
	经隔油沉淀池和砂滤池处理后沿S219雨水沟排入宋溪

	
	地面清理废水
	石油类、SS
	20.8t/a
	

	
	初期雨水
	石油类、SS
	3.7t/次
	经初期雨水隔油沉淀池处理后回用

	固体废物
	生活垃圾
	生活垃圾
	1.18/a
	由环卫部门统一运送至垃圾填埋场填埋处理

	
	隔油沉淀池
	废油和污泥
	0.2t/a
	暂存于危废暂存间后交由有资质的单位处理

	
	站区
	废含油抹布
	0.02t/a
	

	
	油罐
	清罐废物
	2t/次
	委托有资质单位清洗，清洗后清罐废物交由有资质单位处理

	噪声
	本项目的噪声源主要为车辆噪声和设备噪声，噪声值约为60-90dB（A）。

	其他
	环境风险：项目为加油站，储油罐总容积105m3，属于二级加油站，油品属易燃易爆物品，存在一定的火灾、爆炸等风险。

	主要生态影响:

项目所在地属于农村，荒山以低矮灌木和乔木为主, 区域内生态环境较为简单，无国家保护的动植物，项目的建设对周围的生态环境影响不大。


七、环境影响分析

	施工期环境影响分析：

一、施工期对水环境的影响分析及防治措施

项目施工期无临时生活区，施工期对水环境的影响主要来自施工废水和雨季暴雨径流。
本项目工程所需混凝土为商品混凝土，由当地混凝土搅拌站提供。项目施工废水主要产生环节为：基坑开挖废水，机械、车辆冲洗废水等，均为间歇式产生，基坑排水产生量约为30~50m3/h，机械、车辆冲洗废水产生量约为2 m3/h，废水中的主要污染物是SS和石油类，其产生浓度分别为2000 mg∕L和40mg∕L。为防止施工期废水的流失及降雨而造成对环境的影响，要求建设方采取如下措施加以防治：

①工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对施工过程中产生的冲洗废水合理规划收集，经处理后回用，不外排。

②施工作业车辆进行集中清洗，对冲洗过程中产生的含泥沙废水及混凝土工程产生的废水，在采取隔油和沉淀处理后用于施工场地湿润路面和洒水抑尘。
③项目施工期间地基挖填以及由此造成的地表裸露，弃土临时堆放处等在大雨冲刷时泥土会随雨水流失，形成含泥沙的废水，为减少雨天在项目施工场地形成的地面径流对周围环境的影响，项目应在施工场地内开挖临时雨水排水沟，在雨水排水口处设置沉淀池，对场地内的雨水径流进行简易沉淀处理，并在排水口设置细格栅，拦截大的块状物。经沉淀处理后的废水可就近汇入周边水体。

施工废水采取以上措施后，对水环境影响较小。

二、施工期对大气环境影响分析及减缓措施

本项目施工过程中对大气环境的影响主要是施工扬尘与运输车辆和燃油机械排放的尾气。

1、施工扬尘对大气环境的影响分析及减缓措施

施工期大气污染物主要为施工产生的粉尘与汽车运输产生的扬尘。从施工工序分析，施工期地基开挖、结构施工、装修、道路、绿化施工等过程，由于土地裸露，建筑材料运输等将产生大量场尘。如遇天干地燥时，在自然风力的作用下产生的扬尘对周边环境空气质量将产生较大的影响。一般情况下，施工场地、运输道路沿线在自然风力的作用下产生扬尘的影响范围一般为80m左右，若在施工期间对开挖、车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5 次，可使扬尘量锐减小70%以上。同时在施工区出口处设置渣土车冲洗设施，对进出车辆进行简单冲洗，对运送的渣土车上的废物进行一定的增湿处理，则可进一步降低扬尘的数量。

项目区主体工程施工期，在静风状态下，道路运输扬尘污染主要在道路两边扩散，随着离开路边的距离增加，浓度逐渐递减而趋向于背景值。根据其它建设项目的施工经验，若采取密封车辆、加盖蓬布及完善的车辆冲洗措施，出口车辆泥印可控制在10m以内，对道路扬尘的增加量较小。

为减轻施工过程中扬尘对周边环境的影响，环评建议在基建施工过程中应注意文明施工，防止或减少建设过程中的扬尘对环境空气的不利影响，具体措施包括：

①加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，尽量减少泥土带出现场，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。

②施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布；施工现场的围档必须从四周连续设置并采用硬质材料进行封闭围档；施工现场脚手架外侧必须使用密目网进行封闭，减少建筑物内部扬尘的扩散。

③合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输。

④运送粉状建筑材料采用渣土运输车或加盖蓬布运输车采用密闭化车辆运输；施工现场出入口处应设置保证车辆清洁措施的设施，运输车辆应当装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。进入扬尘控制区的车辆，必须保持轮胎、车身洁净。凡粘附尘土的车辆，应在第一时间内就近进入洗车场冲洗干净。在扬尘控制区运输易产生扬尘污染物料的单位，不具备密闭化运输条件的，应当委托具备密闭化运输能力的单位或个人承运。运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护，确保正常使用；运输途中不得泄漏、散落、飞扬物料。

⑤严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。

⑥干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理；对闲置六个月以上的现场空地，必须进行简易的绿化处理，如种植草皮等地被植物。

⑦建筑垃圾在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。

⑧工程项目竣工后30日内，建设单位应当及时平整施工工地，清除积土、堆物，并同步做好绿化、场地硬化，避免水土流失。

采取以上措施后，施工期产生的扬尘对场地外的大气环境质量影响不大。

2、施工机械、车辆尾气对大气环境的影响分析及防治措施

施工机械、车辆尾气具有不定时、流动性排放的特征，燃油机械与车辆的尾气排放口一般比较低，为低矮点源无序排放形态。特别是在施工作业的高峰期，对场内大气环境造成一定影响。要求建设单位采取以下措施加以防治：

①合理安排施工车辆与机械作业，不使用性能不好的运输车辆和机械设备，平时加强对运输车辆和机械设备的维修与保养。

②保持进出施工场地车辆道路的通畅，降低尾气的产生。

③做好施工场地运输车辆的调度工作，避免场内外交通堵塞，减少车辆尾气怠速排放量。

采取以上措施后，施工期产生的车辆尾气对场地外的大气环境质量影响不大。

三、施工期对声环境的影响分析及防治措施
施工期产生的噪声主要有机械设备噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。

本项目施工期噪声主要来源于施工作用机械设备及运输车辆等，其噪声源强度在65～105dB(A)。

项目施工机械的噪声源强见表5-1，噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声预测模式，将各施工机械噪声作点源处理，采用点源噪声距离衰减公式预测各主要施工机械噪声对环境的影响。

项目在采取及不采取相应降噪措施的两种情况下，对项目施工噪声污染的强度和范围进行预测，预测结果见表7-1。

表7-1   施工噪声污染强度和范围预测表       单位：dB(A)

不采取降噪措施

机械

名称

噪声

源强

场界标

准限值

距离施工机械不同距离（m）时的噪声预测值

昼间

夜间

10

20

30

60

100

150

200

装载机

90

70

55

78.5

71.4

67.0

58.2

52.0

45.2

40.2

推土机

100

87.2

76.2

68.7

60.0

55.8

50.8

47.1

挖掘机

95

81.2

73.2

67.8

59.0

53.8

47.5

44.5

混凝土输送泵

90

78.5

71.4

67.0

58.2

52.0

45.2

40.2

振捣器

105

90.2

80.8

74.6

64.0

58.2

54.4

51.6

升降机

90

78.5

71.4

67.0

58.2

52.0

45.2

40.2

电锯、电锤
105

90.2

80.8

74.6

64.0

58.2

54.4

51.6

木工刨

95

81.2

73.2

67.8

59.0

53.8

47.5

44.5

采取降噪措施

机械

名称

噪声

源强

场界标

准限值

距离施工机械不同距离（m）时的噪声预测值

昼间

夜间

10

20

30

60

100

150

200

装载机

90

70

55

60.0

54.0

50.5

44.5

40.0

36.5

34.0

推土机

100

70.0

64.0

60.5

54.5

50.0

46.5

44.0

挖掘机

95

65.0

59.0

55.5

49.5

45.0

41.5

39.0

混凝土输送泵

90

60.0

54.0

50.5

44.5

40.0

36.5

34.0

振捣器

105

75.0

69.0

65.5

59.5

55.0

51.5

49.0

升降机

90

60.0

54.0

50.5

44.5

40.0

36.5

34.0

电锯、电锤
105

75.0

69.0

65.5

59.5

55.0

51.5

49.0

木工刨

95

65.0

59.0

55.5

49.5

45.0

41.5

39.0

由上表可知，当施工场地没有采取降噪措施时，昼间项目施工阶段需35m的距离衰减后可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；当施工场地采取降噪措施时，昼间项目施工阶段需20m的距离衰减后即可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；本项目最近敏感目标为土桥村居民，距离约为15m，施工噪声会对该处居民造成一定的影响。为了减轻项目施工噪声对环境敏感点的影响，建设方应采取以下措施减轻施工噪声对周围环境的影响：

（1）合理安排施工时间：施工方制定施工计划时，应合理安排施工程序，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备应尽量安排在日间作业，夜间（晚上10点至次日早上6点）禁止进行产生高噪声污染的建筑施工作业，同时建议中午12点至14点停止高噪声设备的作业，以免影响周边居民的正常生活。如有特殊情况必须夜间施工，应提前通知周边居民，并申报环保主管部门，获得批准后方可施工。

（2）尽可能采用先进、低噪声设备和施工机械，对高噪声机械（如电锯、电钻等）应设置在施工工棚内，同时定期维护和保养设备，使其处于良好的运行状态。

（3）合理布局施工场地，施工时应尽量将固定的高噪声设备布置在远离项目地东部的地方。

本项目在采取了上述措施后，虽然施工期噪声仍不可避免地会对周边居民产生一定影响，项目只要加强管理，合理施工，认真落实各项防治措施，同时与周围居民协调好关系尽量避免矛盾的激化，项目的施工对周围居民造成的影响可以接受。施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。

2、施工车辆的噪声

施工车辆的噪声属于交通噪声。主要产生在机动车辆过往行驶时发动机产生的噪声和车辆行驶引起的气流湍动、地面摩擦等产生的噪声及车辆鸣笛声，均为非稳定态噪声源，声级不稳定，其声源强度为75~85 dB(A)。施工车辆的噪声声级情况见表7-2。

表7-2      运输车辆声级情况表

施工阶段

运输内容

车辆类型

声级/dB(A)

结构阶段

钢筋、水泥等建筑材料

载重车

80～85

装修阶段

各种装修材料及必要的设备

轻型载重卡车

75

要求建设单位加强对出入施工场地的施工车辆运行管理，控制汽车数量和行车密度；保持工区内作业车辆匀速、减速行驶，控制鸣笛，尽可能的减少堵车现象。采取有效措施后，该项目产生的施工车辆噪声对保护目标影响较小。

四、施工期固体废弃物对环境的影响分析

本项目施工过程中产生的固体废物主要是施工建筑废弃物与施工人员生活垃圾。

①建筑垃圾及弃土

根据工程分析，本项目产生建筑垃圾共19.675t，建设方拟对建筑垃圾中可以回收部分交由废旧材料回收企业回收后综合利用，不能回用的建筑垃圾可用于填路或交由渣土部门处理。

根据工程分析，项目地平整产生土石方约3200m³，在项目地内设置土石方临时堆场，临时堆场周围设置围挡、截水沟等环境保护措施，以减少其对环境产生影响，临时堆场的土石方应及时清运交由渣土部门处理。

②生活垃圾

根据工程分析，最大生活垃圾产生量为4kg/d，生活垃圾经垃圾桶收集后及时交由环卫部门清运至垃圾填埋场填埋出路，对周边环境影响不大。

综上所述，采取以上措施进行处置后，本项目施工期所产生的固体废弃物对环境影响较小。

五、对生态环境的影响分析

施工场地地面的开挖、土地的利用，易使土壤结构破坏，凝聚力降低，产生新的水土流失；物料的堆放对周围的景观产生不良的影响。 

针对上述问题，要求建设单位采取以下措施加以防治：

（1）施工单位应及时掌握当地的天气变化，事先了解降雨的时间，以便在雨季前将填铺的松土压实，并作好防护措施。合理进行施工组织设计，土石方开挖尽量避开雨季，暴雨前应及时对施工场地进行清理。

（2）施工过程中，凡在有雨水地面径流线处开挖地表或弃渣土时, 应设置临时性沉淀池（地坑式），其深度一般为0.5m，容积依汇水面积大小而定，位置根据地形地貌、施工方式而定。待工程完毕后，将沉淀池推平。

（3）在临时的弃土堆周围，设置必要的挡渣设施，拦截泥沙，防止雨季产生暴雨径流带着大量的泥沙进入S219排水沟。

（4）在荒山开挖过程应在山体开挖段四周均设置截洪沟和挡土墙，防止山体开挖产生水土流失。

（5）应在施工期间，搞好项目的生态保护和建设。在项目建设的同时应及时项目地块四周的植树、绿化及建筑区地面硬化，种植区使用草席或者毛毡进行覆盖。工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。

通过采取上述水保措施后，可以较大程度上控制水土流失的发生，并且随着施工期的结束，施工期水土流失随之消失。



	营运期环境影响分析：

一、地表水环境分析

1、评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表7-3。
表7-3  水污染影响型建设项目评价等级判定

评价等级

判定依据

排放方式

废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）

一级

直接排放

Q≥20000或W≥600000

二级

直接排放

其他

三级A

直接排放

Q<200且W<6000

三级B

间接排放

—

注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A）， 计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。

注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。

注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级：建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。

注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。

注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。

注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排放水量<500万m3/d，评价等级为二级。

注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。

注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放定为三级B。

注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。
本项目排水实行雨污分流制，项目场区内实行雨污分流，初期雨水经初期雨水隔油沉淀池处理后回用，后期雨水排入经S219排水沟排入宋溪；项目生活污水经化粪池处理后由周边农户清掏做农肥，洗车废水和地面冲洗废水经隔油沉淀池和砂滤池处理后排入宋溪，废水排放量约为1334.8t/a。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中水污染影响型建设项目评价等级判定表，项目废水直接排放，因此本项目地表水评价等级为三级A。评价内容主要包括：（1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；（2）水环境影响评价。

2、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析

（1）生活污水

项目员工生活污水经隔油池、化粪池处理后由周边农户清掏做农肥使用，项目区域附近分布大量的农作物，可以消纳本项目产生的生活污水，不会对周围地表水以及地下水产生影响。

（2）洗车废水、地面清洁废水

本项目外排的废水主要为洗车废水、地面清洁废水，项目建设单位拟采取“隔油沉淀池 +砂滤池”对项目洗车废水和地面清洁废水进行处理，处理能力约为5m3/d，根据相关资料，“隔油沉淀池+砂滤池”理效率可达SS 90%，石油类70%，石油类30%故本项目废水经该工艺处理后均可达到《污水综合排放标准(GB-8978-1996)》一级标准，本项目废水经污水处理设施处理后的情况预计如表所示：

表7-4  项目生产废水经污水处理设备处理后的排放情况

名称

排放量

（t/a）

污染因子

产生浓度（mg/L）

产生量（kg/a）

排放浓度（mg/L）

排放量（kg/a）

排放标准（mg/L）

洗车废水、地面清洁废水

1334.8
SS

203.12
271.12
20.3
27.11
70

石油类

10.08
13.452
3.024
4.04
5

LAS
3.94
5.26
2.76
3.68
5

因此，本项目正常生产条件下废水最大排放量约为4m3/d。项目废水处理系统设计处理能力为5m3/d，因此，本项目污水处理站的容积可满足废水处理要求，处理后的尾水可达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中一级排放标准。因此，本项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效。

（3）水环境影响评价
1）废水排放对宋溪水质的影响预测

本项目地表水评价等级为三级A，生产废水经自建的污水处理设施处理达到《污水综合排放标准(GB-8978-1996)》一级标准后沿S219雨水沟排入宋溪。由于石油类、LAS难以降解，根据HJ 2.3—2018《环境影响评价技术导则地表水环境》，废水流入宋溪基本均匀混合，故采用河流均匀混合模型。

①预测因子

根据本项目排污特征，本次评价选定石油类、LAS为预测因子。

②预测内容

本次预测污水正常和非正常排放时对受纳水体水质的影响，工程出水水质情况见下表7-5。

表7-5  正常情况下和非正常排放下出水水量及水质表

污染源

工况条件

排放量（m3/s）

污染物

石油类

LAS

尾水

正常排放

4.63×10-5
3.024mg/L

2.76mg/L

尾水

非正常排放

4.63×10-5
10.08mg/L

3.94mg/L

（3）预测时段

本次评价预测时段为枯水期。

（4）预测模式

依照HJ 2.3—2018《环境影响评价技术导则地表水环境》的有关规定，本次预测模式选用河流均匀混合模型，其表达式为：

[image: image4.png]C= (Cpr + Cth) / (Qp +Qh)




式中： C p——污染物浓度，mg/L；

C p——污染物排放浓度，mg/L；

Q h——污水排放量，m3/s；

C h——河流上游污染物浓度，mg/L；

Q h ——河流流量，m3/s；

参数的确定：

表7-6   宋溪河水文参数

河流名称

水期

流速（m/s）

流量（m3/s）

宋溪

枯水期

0.1

0.5

背景值：根据水质现状监测结果可知，测断面现状水质为石油类：0.01Lmg/L、LAS：0.63mg/L。

（5）预测结果及影响分析

宋溪枯水期本项目正常情况下的预测结果见下表。

表7-7  废水正常/非正常排放对宋溪预测断面水质的影响情况
断面位置

情景设定

项目

现状值

预测结果

增减值

宋溪

正常排放

石油类（mg/L）

0.01
0.0103
+0.0003
LAS（mg/L）

0.10
0.1632
+0.0002
非正常排放

石油类（mg/L）

0.01
0.0109
+0.0009
LAS（mg/L）

0.10
0.1633
+0.0003
（GB3838-2002）Ⅲ类标准

Ⅲ类，石油类（mg/L）：0.05；LAS（mg/L）：0.2
A、正常排放

根据上表预测结果可知，在项目废水正常排放情况下，废水经处理达标排放，扩散后与宋溪背景浓度叠加后石油类、LAS的预测浓度分别为0.0103mg/L、0.1632mg/L，均低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，不会影响宋溪水环境功能，由此可见，本项目正常排放情况下对宋溪影响较小。

B、非正常排放

根据上表预测结果可知，在项目废非水正常排放情况下，废水未经处理超标排放，经扩散后与区域内宋溪背景浓度叠加后，石油类、LAS的预测浓度分别为0.0109mg/L、0.1633mg/L，均低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，但高于正常排放的预测浓度。为防止项目废水事故排放，要求运营单位应加强企业管理，当处理效率达不到标准时应及时处置，为了防止污水处理设施发生故障导致废水超标排放，业主拟修建容积约为5m3的应急池，废水处理设施发生故障时，立即停止生产，废水暂存于应急池内，待废水处理设施能够正常运行再经处理达标后排放，严禁废水未经处理直接排放，避免事故排放情况的发生。

（4）地表水环境影响评价结论

①地表水环境影响结论

根据前文分析，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，且对收纳水体影响较小，因此项目地表水环境影响可接受。

②污染源排放量核算

A.废水类别、污染物及污染治理设施信息

项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-8。

表7-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

生产废水

石油类、LAS、SS

污水处理设施
间断排放

1#

污水处理设施

隔油沉淀池 +砂滤池
DW001

符合

生产废水排口

2

生活污水

COD、BOD5、NH3-N、SS

不外排

/

2#

生活污水处理系统

化粪池

/

/

/

B.废水直接排放口基本信息

项目废水直接排放口基本信息见表7-9。

表7-9  废水直接排放口基本信息表

序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量/（t/a）

排放去向

排放规律

间接排放时段

受纳水体信息

汇入受纳自然水体处地理坐标

经度

纬度

名称

受纳水体功能目标

经度

纬度

1#

DW001

110.375393

26.505043

1334.8

排至厂内自建污水处理系统

间断排放

全天

宋溪

（GB3838-2002）Ⅲ类标准

110.356770
26.485350
C.项目废水污染物排放标准

项目外排废水污染物《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，具体见表7-10。

表7-10 《污水综合排放标准》（GB8976-1996）  单位：mg/L（pH值除外）
项目

SS

石油类

LAS

GB8976-1996

70

5

5

D.废水污染物排放情况

项目废水污染物排放情况见表7-11。

表7-11 废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度/（mg/L）

年排放量/（t/a）

1

DW001

（生产废水排放口）

SS

21.12

0.00784

石油类

3.084

0.001145

LAS
4.72

0.001401

全厂排放口合计

SS

21.12

0.00784

石油类

3.084

0.001145

LAS
4.72

0.001401

E.地表水环境影响评价自查

地表水环境影响评价自查表见附表2。

二、大气环境影响分析

由工程分析知，运营期本项目废气主要为卸油、油罐储存、加油等过程挥发的含油废气（以非甲烷总烃计）、汽车尾气及柴油发电机尾气。
1、大气评价等级判定

按《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A 推荐模式中AERSCREEN 估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响。其中Pi 的计算公式为：

[image: image5.png]Ras)

oi



[image: image6.png]x100%




式中：Pi——第i 个污染物的最大地面浓度占标率，100%；

Ci——采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大地面浓度，μg/m3；

C0i——第i 个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095 中1h 平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2 确定的各评价因子1h 平均质量浓度限值。对仅有8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算1h平均质量浓度限值。

环境空气评价工作等级判断标准见下表7-12。
表7-12 环境空气评价工作等级判据一览表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级

Pmax≥10%

二级

1%≤Pmax<10%

三级

Pmax<1%

采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算时的参数见表7-7，所采用的污染物评价标准见表7-13。

表7-13 估算模型参数表

参数

取值

城市农村/选项

城市/农村

农村

人口数(城市人口数)

/

最高环境温度

39.1°C

最低环境温度

-8.0 °C

土地利用类型

农田

区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率(m)

/

是否考虑海岸线熏烟

考虑海岸线熏烟

否

海岸线距离/km

/

海岸线方向/o

/

表7-14  评价因子和评价标准表（小时均值）

污染物名称

功能区

取值时间

标准值(μg/m3)

标准来源

非甲烷总烃 

一次值  

一小时

2000

《大气污染物综合排放标准详解》

项目主要废气污染源排放参数见下表：

表7-15  主要废气污染源参数一览表(矩形面源)

编号

名称

面源起点坐标/m

面源海拔高度/m

面源长度/m

面源宽度/m

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率/（kg/h）

X

Y

非甲烷总烃

1

加油

区、油

罐区

110.375626
26.505236
545

28

10

4

8760

正常

0.054
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN计算结果详见下表。

表7--16 正常工况估算模式预测结果表

污染源

预测质量浓度/（ug/m3）
Pmax（%）

D10%
评价等级

面源

加油区、油罐区

非甲烷总烃

96.66
4.83

-
二级

由上述预测结果可知，本项目正常工况下最大落地浓度占标率（Pmax）最大为4.83%，因此确定本项目大气环境影响评价等级为二级。

评价范围：根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目大气环境影响评价范围厂界外延边长取5km的矩形区域。

2、影响预测分析

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），大气评价等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

3、污染治理措施、预防措施可行性分析

（1）非甲烷总烃
本项目采用地埋式储油罐，由于该罐密闭型较好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。另外，本项目采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，并配套建设油气回收装置，可以一定程度上减少非甲烷总烃的排放。

根据工程分析可知，本项目卸油灌注损失（大呼吸）、储油损失（小呼吸）和加油作业及损失、跑冒滴漏损失等过程中汽、柴油挥发产生的非甲烷总烃为4.96t/a，经油气回收系统处理后排放，排放非甲烷总烃0.47t/a，对附近大气环境有一定影响。加油站油气回收系统由卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统、油气排放处理装置组成。该系统的作用是将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内，抑制油气无控逸散挥发，达到保护环境及顾客、员工身体健康的目的。本项目油气（非甲烷总烃）经上述油气回收系统回收后，最终经埋地油罐通气筒排放，排气筒距地面不得低于4米，预计排气筒排放非甲烷总烃浓度<25g/m3，能达到《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952－2007）中的排放限值的要求。

由于油气回收系统排气筒距地面高度低于15米，加油区非甲烷总烃属于无组织排放，排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2标准，即非甲烷总烃无组织排放周界外监控浓度限值：4.0mg/m3，本加油站站址开阔，空气流动性好，排放的烃类有害物质周界浓度相对较小。通过类比同规模加油站项目验收时的监测数据，本加油站非甲烷总烃无组织排放浓度应该≤3.2mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2标准，对周围环境空气质量影响较小。

根据《油气回收系统工程技术导则》（Q/SH 0117-2007 ）的相关规定：加油站油气回收系统的设计和施工应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002)(2006年版)和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的有关规定。加油站油气回收系统工程施工与安装应由具有压力管道（GC2）安装资质的施工单位承担。加油站油品管道的设计压力应为0.6MPa，汽油回收回气管道的设计压力应不小于0.13MPa。加油站新建油气回收系统安装完成后（或使用前）应《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）进行检测。油罐、加油机和管道的所有开口或接头的连接部件均应符合相关国家标准或行业标准。连接部件应相互匹配，并应保证连接部件有效密封等。根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）和《加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求：“加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制”。

建设单位应严格按照上述规定设置油气回收装置，加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气经回收系统收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送至储油库集中回收处理。企业应建立完善的油气回收管理制度，定期检查、维护油气回收装置。

汽车尾气

 机动车辆尾气主要污染物为CO、NOx、THC，项目未设置专门的停车位，车辆停留量较小，汽车尾气主要为无组织排放，相对地下式集中车库而言，汽车尾气的排放不会集中在一起，集中排放量较少，再加上室外空气扩散较快，对周围环境的影响不大。

本项目拟通过合理规划机动车车流方向，使之有利于机动车尾气的扩散；采用合理布设通道、车位，加强管理等措施来减少塞车，以减少车流尾气排放；同时加强绿化，选种一些吸收废气效果较好的树木，以达到净化环境的作用。

柴油发电机尾气

发电机为停电时备用设备，其影响为暂时性。发电机组运行时柴油机排出的尾气是一种高温高速的脉动性气流，除了黑烟外，而且还含有SO2、NOx、CO和烟尘等有害物质，直接排放不能符合国家的环保规定，对空气环境会造成一定的污染。为避免柴油发电机尾气对周边空气的影响，要求发电机尾气经一次性纸质过滤器处理后于楼顶排放；为最大程度减少对人群的影响，建议使用清洁轻质柴油，即柴油中的苯、硫含量都较低或向使用的柴油中加入添加剂，使柴油燃烧完全，可降低燃油烟气污染物的排放量，且柴油发电机使用率比较低，一年只开机几次，对周围环境影响极小。

（4）大气防护距离

根据估算结果可知，本项目无组织非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放标准要求，实现达标排放，无需设置大气防护距离，对区域环境空气影响较小。

综上所述，本项目各类废气经处理后均能达标排放，对周边环境影响较小。

4、大气环境影响评价结论与建议

（1）评价等级与影响预测分析

综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的非甲烷总烃，Pmax值为4.83%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

评价范围：根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目大气环境影响评价范围厂界外延边长取5km的矩形区域。

（2）大气环境影响评价结论与建议

①大气环境影响评价结论

项目大气环境影响评价等级为二级，根据工程分析以及上述估算结果可知，项目无组织排放的非甲烷总烃排放浓度能达到《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952－2007）中的排放限值的要求，最大落地浓度能满足《大气污染物综合排放标准详解》。综上分析，项目大气环境影响可接受。

②大气污染物排放量核算

本项目无组织年排放量核算见表7-17、表7-18。

表7-17 项目大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放口编号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

污染物排放标准

年排放量（t/a）

标准名称

浓度限值

（mg/m3）

1

MF0001

加油

区、油

罐区

非甲烷总烃

油气回收系统

《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）

25

0.47

无组织排放总计

无组织排放总计

非甲烷总烃

0.47

表7-18 项目大气污染物年排放量核算表

序号

污染物名称

年排放量（t/a）

1

非甲烷总烃

0.47

三、声环境影响分析

本项目营运期噪声主要为汽车进出的交通噪声和设备的运行噪声。由于加油车辆噪声为间断性产生，汽车进站加油时需关闭发动机，因此车辆噪声主要反映在进站过程中和驶离加油站过程中，由于行驶速度较慢，其噪声源强较低，因此预计加油站车辆噪声不会造成噪声扰民。项目产噪设备主要为潜油泵、高压泵、水枪及柴油发电机噪声，噪声级为75～90dB(A)。项目潜油泵置于埋地油罐内，经油罐及地表采用C25混凝土硬化隔声；高压泵置于洗车房内，高压泵房采用隔声门窗，并采取基础隔声减震措施，高压泵距离最近厂界5m；柴油发电机置于站房的发电间内，并采取基础隔声减震措施。项目主要噪声治理措施及治理前后噪声统计详见表7-19：

表7-19  主要噪声治理措施及结果一览表
噪声源

噪声值dB(A)

治理措施

治理后噪声级dB(A)

潜油泵

75~85

置于油罐内，隔声、基础减震

＜60

高压泵、水枪

75~85

置于室内，隔声、基础减震

＜60

柴油发电机

85~90

置于室内，隔声、基础减震

＜60

进出车辆

60~80

加强管理、减速、禁止鸣笛

＜60

项目噪声源经以上隔声、减振等措施，再经过距离衰减之后，预计厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类标准要求。

根据现场调查，本项目北面和南面约15m处有几户居民，经距离衰减后，项目噪声对影响较小。

为减小项目营运期各类噪声对周边环境的影响，环评建议应采取以下降噪措施：

（1）加油泵、备用柴油发电机等应选用低噪声设备，并设置减振垫。

（2）对加油泵、柴油发电机等设备在支架下面安装橡胶减震设施，柴油发电机房设隔声门窗，墙体安装消声材料，尽量降低噪声强度。

（3）对出入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。

（4）加强厂区绿化，并在场界周边种植高大树木吸声降噪。

四、固体废物环境影响分析

项目营运期间，固体废物主要有员工的生活垃圾、废油和污泥、清罐废物。

本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾，产生量为1.18t/a。生活垃圾分类存放，由环卫部门统一收集运送至垃圾填埋场进行填埋，对周围环境影响较小。

项目隔油沉淀池有废油和污泥产生量约为0.2t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2016），隔油沉淀池有废油和污泥为危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，900-210-08油/水分离设施产生的废油、油泥及废水处理产生的浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥））属于危险废物，暂存于危废暂存间后委托有资质单位处理。

项目埋地油罐大概每3年需进行一次油罐清洗作业，清罐时将产生清罐废物，产量约2t/次，经查阅《国家危险废物名录》（2016）属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，251-001-08清洗矿物油储存、输送设施过程中产生的油/水和烃/水混合物），本项目油罐委托有资质单位清洗，清洗后清罐废物交由有资质单位处理。
项目在日常经营过程中，会因维护加油机外罐清洁、处理卸油、加油过程中可能出现的油品渗漏、逸洒、跑冒、漏滴等原因，产生一些含油抹布，年产生固废量为0.02t/a，属于危险废物，危险废物类别为HW49，废物代码为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，暂存于危废暂存间后委托有资质单位处理。

要求危险废物必须由专用容器分质、分类收集暂存，暂存于危废暂存间后定期交给具有危险废物处理资质的单位处理，并做好危废转移联单的填报登记工作。危废存储间应做好防风、防雨、防渗措施，避免污染地下水。同时，要求项目投产前，必须与具有危废处理资质单位签订处置协议方可投产。

综上所述，本项目固体废物均能得到妥善处理，对周边环境影响很小。

五、地下水环境影响分析

1、评价等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价分类表，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“V 社会事业与服务业—182—加油、加气站”中“全部”项目，本项目为加油站报告表，地下水环境影响评价为Ⅱ类项目。经调查，项目所在区域内无集中式饮用水源保护区及保护区以外的补给径流区，且项目周边村庄均由镇自来水管网统一供水，无分散式饮用水水源地和特殊地下水资源，项目区域地下水属于不敏感地区。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目地下水环境评价工作等级为三级。评价范围：以厂区为中心，周围6km2区域。
表7-20 项目地下水环境敏感程度分级

敏感程度

地下水环境敏感特征

敏感

集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

较敏感

集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

不敏感

上述地区之外的其它地区。

注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。
表7-21  评价工作等级分级表

项目类别

环境敏感程度

I

II
III

敏感

一

一

二

较敏感
一

二

三

不敏感
二

三
三

三级
2、影响分析

根据本项目工程内容，本项目可能的地下水污染源有①加油站储油罐和管线渗（泄）漏，油水分离池和危废暂存间渗漏，②油品销售过程中的跑、冒、滴、漏。主要污染物为石油类。在加强管理的基础上，可以有效控制加油过程中的汽柴油泄漏，因此加油站主要造成地下水影响途径是储罐和管线泄漏造成汽、柴油长期泄漏对地下水的影响以及油水分离池和危废暂存间渗漏造成石油类对地下水的影响。

根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐需要设置为双层罐或者设置防渗池。本项目拟设置双层罐，满足《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》相关要求。

（1）双层罐设置

本项目油罐采用地埋式双层卧式储油罐，储油罐材质为钢质，为加强级防腐，双层油罐设置带有高液位报警功能的液位监测系统。双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，按现行行业标准《钢制常压储罐第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》（AQ3020）的有关规定执行，并应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）的其他规定。与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH3022）的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。

（2）防渗池设置

防渗池的设计应符合下列规定：

①防渗池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB50108）的有关规定。

②防渗池应设置隔池。一个隔池内的油罐不应多于两座。

③防渗池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm。

④防渗池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层。

⑤防渗池内的空间，应采用中性沙回填。

⑥防渗池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。

⑦防渗池的各隔池内应设检测立管，检测立管的设置应符合下列规定：

1）检测立管应采用耐油、耐腐蚀的管材制作，直径宜为 100mm，壁厚不应小于 4mm。

2）检测立管的下端应置于防渗池的最低处，上部管口应高出罐区设计地面 200mm。

3）检测立管与池内罐顶标高以下范围应为过滤管段。过滤管段应能允许池内任何层面的渗漏液体（油或水）进入检测管，并应能阻止泥沙侵入。

4）检测立管周围应回填粒径为10～30mm的砾石。

5）检测口应有防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。

⑧若项目存在装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。采取防渗漏措施，埋地加油管道应采用双层管道。双层油罐、防渗池和管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。

（3）分区防控措施

加油站的地下油罐和加油管线存在着渗漏的风险，随着地下油罐和加油管线服役年龄的增加，这种风险将会增加，地下油罐和加油管线发生泄漏会对加油站周围的地下水以及土壤造成污染。地下水一旦遭到燃料油的污染将难以恢复，所以本项目必须有严格的防渗措施。

根据项目实际情况，项目各区设计的防渗措施如下：

① 重点防渗区：

A、油罐区为重点污染防渗区，依据《汽油加油加气站设计规范》（GB50156-2012）（2014年版）规定，项目采用埋地 SF 双层油罐。同时防渗储罐的隔池内设置用耐油、耐腐蚀的管材作的检测立管；检测立管周围粒径为10mm-30mm的砾石回填；检测口设置有防雨水、油污、杂物浸入的保护盖和标识。

B、管道采用双层管道，外层管道满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求；双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙贯通；双层管道坡向检漏点的坡度，大于5‰，管道系统的渗漏检测采用了在线监测系统。

C、地下储罐周围设计防渗漏检查通道，能及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄露造成大面积的地下水污染。

② 一般防渗区：

加油区和卸油区为一般防渗分区，地面全部采用水泥硬化处理，设计防渗系数≤1×10 -7 cm/s。

③ 简单防渗区：主要为办公区，采用混凝土铺设，进行一般地面硬化即可。

评价建议项目运营阶段，重点防渗区和一般防渗区应按照本评价的要求做好防渗措施，公司制定有相应的管理制度，定期检查加油作业区、储罐区、地下管线等连接处、阀门，及时更换损坏的阀门；及时更换破裂的管，充分做好排污管道的防渗处理，杜绝油品渗漏，防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生。同时，项目废水处理隔油沉淀池、砂滤池等处理设施均采用水泥硬化处理措施，可有效预防废水渗入地下，对地下水造成污染。

综上，本项目油罐区为混泥土硬化池+10mm-30mm的砾石埋地双层油罐，可保证项目油罐区油污不下渗。项目运行对地下水体影响较小。

（4）地下水跟踪监测

根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，企业地下水日常监测应做到：

A.在加油站储油罐旁设置1个观察井。

B.观察井结构采用一孔成井工艺。设计需结合当地水文地质条件，并充分考虑区域10 年内地下水位变幅，滤水管长度和设置位置应覆盖水位变幅。

（5）应急响应

若发现油品泄漏，需启动环境预警和开展应急响应。应急响应措施主要有泄漏加油站停运、油品阻隔和泄漏油品回收。在1天内向环境保护主管部门报告，在5个工作日内提供泄漏加油站的初始环境报告，包括责任人的名称和电话号码，泄漏物的类型、体积和地下水污染物浓度，采取应急响应措施。

（6）地下水影响评价结论

由污染途径及对应措施分析可知，本项目对可能产生地下水影响的污染途径进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和站区环境管理的前提下，可有效控制站区内的废水下渗现象，避免污染地下水，因此项目营运期对区域地下水环境影响较小。

六、土壤环境影响分析

1、评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目属于土壤环境污染影响型建设项目。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附表A.1，本项目属于“社会事业与服务业”行业中“加油站”，项目类别为Ⅲ类，项目总占地面积约为2586m2≤5hm2，为小型建设项目。项目周边存在居民区等环境敏感目标，故污染影响型敏感程度为“敏感”。根据污染影响型评价工作等级划分表，本项目土壤环境评价等级划分为三级，判别依据见下表。
表7-22  污染影响型敏感程度分级表

敏感程度

判别依据

敏感

建设项目周边存在耕地、园地、牧草地等、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

较敏感

建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

不敏感

其他情况

表7-23  污染影响型评价工作等级划分表

       占地规模

评价工作等级

敏感程度

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

大

中

小

大

中

小

大

中

小

敏感

一级

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

较敏感

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

-

不敏感

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

-

-

注：“—”表示可不展开土壤环境影响评价工作

评价范围：项目占地范围外0.05km为评价范围。

2、影响源及影响因子识别

本项目为加油站项目，不会造成土壤盐化、酸化、碱化，工程属于污染影响型项目，对土壤的影响途径主要为垂直入渗影响土壤和地下水。根据工程分析，产生垂直入渗影响的主要污染因子为石油烃。本项目土壤环境影响识别见表7-24。

表7-24 土壤环境影响识别表

序号

污染源

污染物

污染途径

污染因子

备注

1

油罐

油品

垂直入渗

石油烃

连续

3、影响途径分析

本项目对土壤环境产生垂直入渗影响的污染因子主要为石油烃。

4、影响分析

该项目严格按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014 年版）的要求，储油设备采用地埋式钢制卧式油罐，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤及地下水。但随着时间的推移，地下油罐由于金属材料的锈蚀及管线腐蚀会出现不同程度的渗漏，建议对地下油罐区采取内部加层和有关保护措施，防止渗入土壤。 
加油过程中，输油管线因日久磨损会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品按操作规范用拖布擦干净。因此加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。

综上分析，项目在做好污染防控措施后，石油烃的垂直入渗对周边土壤和地下水环境影响较小。
七、环境风险评价

1、评价依据

（1）风险调查

包括建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点。

1）项目危险物质调查

本项目为加油站建设项目，本项目贮存的物品为汽油、柴油。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目风险物质为汽油、柴油，本项目危险化学品特性见下表所示。

表7-25  汽油的理化性质和危险特性

第一部分  危险性概述

危险性类别：

第3.1类低闪点易燃液体。

燃爆危险：

易燃。

侵入途径：

吸入、食入、经皮吸收。

有害燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳

健康危害：

主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

环境危害：

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

第二部分  理化特性

外观及性状：

无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

熔点（℃）：

<-60

相对密度（水＝1）

0.70～0.79

闪点（℃）：

-50

相对密度（空气=1）

3.5

引燃温度（℃）：

415～530

爆炸上限％（V/V）：

6.0

沸点（℃）：

40～200

爆炸下限％（V/V）：

1.3

溶解性：

不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。

主要用途：

主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。

第三部分  稳定性及化学活性

稳定性：

稳定

避免接触的条件：

明火、高热。

禁配物：

强氧化剂

聚合危害：

不聚合

分解产物：

一氧化碳、二氧化碳。

第四部分  毒理学资料

急性毒性：

LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油）

LC50  103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）

急性中毒：

高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。

慢性中毒：

神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

刺激性：

人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。

最高容许浓度

300mg/m3
表7-26  柴油的理化性质和危险特性

第一部分  危险性概述

危险性类别：

第3.3类高闪点 易燃液体

燃爆危险：

易燃

侵入途径：

吸入、食入、经皮吸收

有害燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳

环境危害：

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

第二部分  理化特性

外观及性状：

稍有粘性的棕色液体。

主要用途：

用作柴油机的燃料等。

闪点（℃）：

45～55℃

相对密度（水＝1）：

0.87～0.9

沸点（℃）：

200～350℃

爆炸上限％（V/V）：

4.5

自然点（℃）：

257

爆炸下限％（V/V）：

1.5

溶解性：

不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。

第三部分  稳定性及化学活性

稳定性：

稳定

避免接触的条件：

明火、高热。

禁配物：

强氧化剂、卤素

聚合危害：

不聚合

分解产物：

一氧化碳、二氧化碳。

第四部分  毒理学资料

急性毒性：

LD50       LC50

急性中毒：

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。

慢性中毒：

柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。

刺激性：

具有刺激作用

最高容许浓度

目前无标准

2）项目生产工艺调查

项目生产工艺不涉及高温高压，不涉及危险生产工艺，详细生产工艺见工程分析章节。

（2）风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）的规定，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）

[image: image7.png][ N
R )




式中：q1、q2、…、qn — 每种危险物质的最大存在总量，t；

      Q1、Q2、…、Qn —每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目设有4只30 m3埋地卧式油罐，其中92#汽油储罐2个、95#汽油储罐1个、0#柴油储罐1个，汽油相对密度（水=1）0.70～0.79，本项目取0.75，柴油相对密度（水=1）0.87～0.9，本项目取0.9，则本项目柴油和汽油最大储存量约为27t和67.5t。本工程危险物质数量与临界量比值（Q）如下表所示。

表7-27 危险物质数量与临界量比值（Q）

危险物质名称

最大储存量（t）

临界量（t）

Q

临界量确定依据

柴油

27

2500

0.01

HJ 169-2018 附录 A

汽油

67.5

2500

0.027

HJ 169-2018 附录 A

项目 Q值 Σ  

0.037

由上表分析可知，本项目Q=0.037＜1，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价工作等级划分表可知，则本项目环境风险潜势直接判定为Ⅰ，只需做简单分析，评价范围为场界外500m范围内。

（3）评价等级

评价工作等级划分如下表所示。
表7-28 评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ + 

Ⅲ 

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）4.3、6.1和附录C.1.1有关规定，根据表7-27，本项目只需进行简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明即可。

2、环境敏感目标概况

根据现场踏勘和初步调查，项目周边无国家或省级的文物保护单位、名胜古迹和珍稀濒危物种等需特殊保护的敏感目标和医院、学校、居民区等环境敏感建筑，项目主要环境敏感目标见下表。 

表7-29 环境敏感目标一览表 

项目

保护目标

坐标/m

特征与功能

相对厂区方位

相对厂区距离/m

保护级别

X

Y

声环境

土桥村居民

437780.51
2931830.19
约3户，12人左右

北面

15-65

S219和S319两侧35米范围内执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准，其余执行2类标准

土桥村居民

437714.67
2931812.24
约10户，40人左右

西面

15-175

土桥村居民

437736.28
2931694.20
约20户，80人左右

西南面

30-2000

交通管理服务站

437725.12
2931762.28
约10人

西面

约25

大气环境

土桥村居民

437780.51
2931830.19
约3户，12人左右

北面

15-65

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准
土桥村居民

437714.67
2931812.24
约10户，40人左右

西面

15-175

土桥村居民

437736.28
2931694.20
约20户，80人左右

西南面

30-2000

交通管理服务站

437725.12
2931762.28
约10人

西面

约25

土桥村居民

437537.19
2931483.65
约20户，80人左右

南面

200-500

地表水环境

宋溪

436040.36
2929560.04
渔业用水

南面

3000

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
地下水环境

以厂区为中心，周围6km2区域地下水

《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准

土壤环境

占地范围内和占地范围外0.05 km范围内的耕地、居民区等
《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中筛选值要求

生态环境

厂界周围500m范围内生态环境
/

3、环境风险识别

项目风险源主要为储罐区、加油棚及卸油点。

（1）储罐区：储罐是加油站最容易发生事故的场所，如油罐泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸。

（2）加油棚：加油棚为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，易引发火灾爆炸事故。

（3）卸油作业点：加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。

4、环境风险分析

（1）危险因素分析

火灾爆炸事故：有资料表明，在加油时，因为液位下降，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储油罐内，使罐内油蒸气爆炸。加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①油品泄漏或油气蒸发；②有足够的空气助燃；③油气必须与空气混合，并达到一定的浓度；④现场有明火。只有在以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据调查，我国北京地区从上世纪五十年代起50多年来已经建立800多个油罐，至今尚未发生油罐的着火及爆炸事故，根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年。此外，据储罐事故分析报道。储存系统发生火灾爆炸等重大事故概率小于万分之一，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。

溢出泄漏事故：油罐的溢出和泄漏较易发生， 根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：①在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；②在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。可能发生油罐泄漏的原因如下：①输油管道腐蚀致使油类泄漏；②由于施工而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④各个管道接口不严，致使跑、冒、漏、滴现象的发生。

中毒事故：汽油泄漏后，轻度中毒将会出现头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调等症状，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性皮炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。发生中毒事故一般是在油罐发生泄漏后未及时处理或处理不当导致中毒。

（2）环境危害后果

火灾爆炸事故：汽油等泄漏后，发生事故的情况共分为 3 种类型，即：①泄漏后，在泄漏口立即燃烧，形成喷射火焰；②泄漏后不立即燃烧，而是推迟燃烧，形成闪烁火焰或爆炸；③泄漏后不立即燃烧，也不推迟燃烧，形成环境污染。为了使环境风险降到可接受的程度，必须选择正确的事故安全防范措施或控制评价单元的危险，以提高整个加油站的安全可靠性。环评要求安装可燃气体检测报警仪。

溢出泄漏事故：项目主要事故源于油品泄漏，一旦发生油品泄漏事故，成品油进入环境，将对河流、土壤、地下水、生物造成污染，这种污染一般范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需要相当长的时间。同时，由于油品泄漏造成油品挥发，油蒸气逸散，进而发生火灾、爆炸和中毒事故。为了使环境风险降到可接受的程度，必须选择正确的事故安全防范措施或控制评价单元的危险，以提高整个加油站的安全可靠性。

中毒事故：人接触汽油蒸气，当空气中浓度达 38-49g/m3时，4-5分钟便会出现明显的眩晕、头痛及麻醉感等，5-6分钟可能有生命危险。为了使环境风险降到可接受的程度，必须选择正确的事故安全防范措施或控制评价单元的危险，以提高整个加油站的安全可靠性。

次生污染物对环境影响：汽油燃烧或者爆炸产生的污染物主要是二氧化碳、一氧化碳、非甲烷总烃等，项目储油量小，燃烧后经过很快扩散，对环境空气产生的影响较小。当项目汽油发生火灾时，立即用灭火毯、干粉灭火器（主要是磷酸铵盐）灭火。磷酸铵盐无毒、无害、不溶于水。因此，项目灭火后可将磷酸铵盐清扫收集用作绿化肥料。

对环境敏感点的影响分析：根据项目总平面布置可知，项目储罐、通气管口、加气站等与站外构建物的安全距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修改版）要求。根据前面分析，项目汽油泄漏事故状态下，泄漏的汽油不会对周边敏感点造成影响。并且，通过采取相应的风险防范措施和建立突发事故应急预案后，发生事故的概率较低，事故的影响也能降至可接受水平。

对区域地表水的影响分析：泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。

对区域地下水和土壤的影响分析：储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。本项目储油罐采用防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了防渗防腐处理，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对地下水和土壤造成影响的可能性较小。

5、环境风险防范措施及应急要求

（1）环境风险防范措施

加油站属甲级防火单位，汽油燃烧或爆炸引起的后果严重，不但造成人员伤亡和财产损失，也将给大气、地表水及土壤环境造成严重污染，建设单位应把防爆防火工作放在首位，按消防法规定落实各项防火措施和制度。本项目为防止事故的发生，严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)(2014年修订版)进行了设计与施工，项目拟采取的防治措施如下：

1）总图布置及工艺设备

A 总图布置严格按照了《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)（2014 年修订版）的要求进行设计，严格控制了各建、构筑物的安全防护距离；

B 按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠；项目区配备足够的灭火器材；

C 工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸火灾危电力装置设计规范》(GB50058.82)和《漏电保护器安装与运行》(GB13955-92)的规定；

D 在可能发生成品油挥发及泄漏积聚的场所，设置了可燃气体报警装置；

E 在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置了防静电和防感应雷的联合接地装置；

F 该项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，采取了较大的抗震结构保险系数，增加了加油站的抗震能力；

G 油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等；汽油罐与柴油罐的通气管进行了分开规范设置，通气管管口安装了阻火器；

H 加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；

I 针对营运中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；加油站设置了1名安全管理员，对站区进行时常巡检，重点在油罐区和加油区、输油管线，发现泄漏问题，及时采取应对措施，杜绝油品大量泄漏的情况；

J 本站依据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)(2014 年修订），埋地油罐采用钢制双层油罐，油罐放置于承重的防渗罐池内，罐池采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，池内空间采用中性沙回填，如有泄漏事故发生，油品将在罐池中储存，不会外流造成危险；

K 油罐、输油管线填埋区为地下防渗区，即建成的厚度不小于 200mm 厚的水泥防渗体，将油罐、输油管线放入水泥防渗体内，防止油罐、输油管线油品外漏后直接下渗，确保储油罐和输油管线防渗区在一般自然灾害下不发生渗漏，保护区域土壤和地下水环境；

L 站区内设置了醒目的禁烟禁火标识，要求机动车辆进入站区加油要确保熄火作业，严禁在站内接打电话；

M 油罐人孔井处预留接地点，人孔井与油罐之间的间隙、管道进出人孔井的间隙用沥青麻刀塞紧，再用防水水泥砂浆密封。

N 在可能发生天然气泄漏或积聚的场所应按照《石油化工企业可燃气体检测报警设计规范》(SH 3063-94)的要求设置了可燃气体报警装置。

2）防火、防暴措施

A 加油站站内按《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）的规定在室内外醒目处设置安全标志。各建（构）筑物之间的防火间距、防爆及安全疏散均满足规范要求。

B 重视夏季安全管理，针对夏季天气炎热、事故苗头多的特点，强化人员的安全意识，调整好人员作息时间，保证作业人员精力充沛、作业规范并有计划、有步骤地开展预防事故活动，使加油站各项活动正常运行。同时还应根据夏季雷雨天气多的特点，搞好预防预查，防止雷电引起的油气爆炸、电气火灾、电子电气仪表失灵以及人身遭受伤害等事故,防止暴风雨引起加油站设备遭水淹、设施遭破坏。

C 加强人员安全教育、科学管理加油站。既要注重加油站工作人员的安全培训教育，使其掌握基本的防火防爆知识，同时还应该注重加油站其他人员的安全，严格落实各项规章制度，做好加油站流动人员的管理。

D 从严控制火源。加油站的着火源非常复杂，既有外来火源，又有因电器、静电、金属碰撞火花等产生的内在着火源。火源控制不严是引起加油站火灾的重要原因，因此必须认真吸取教训，严加控制，严禁一切外来火源进入加油站防火禁区，同时在加油站站区内应防止金属撞击产生火星，防止静电、雷电和杂散电流引起火灾爆炸，防止电器设备发生故障产生点火源，杜绝一切违章作业。

3）消防措施

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求，本项目配置手提式干粉灭火器、推车式干粉灭火器、块灭火毯、消防沙箱等消防器材。

4）泄漏防范措施

A 设双层罐；

B 池壁、池底均做好防渗、防漏措施；

C 油罐区配置在线监测仪器，一旦发生油罐泄漏事故应及时启动应急方案，待事故后，罐区埋地池内废油应由油罐车抽运至指定处置场所，不得随意排放；

D 储油区的土建结构采取较大的抗震结构保险系数，增加油罐区的抗震能力。

5）健全管理制度

各类事故的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。建议企业应采取如下的防范措施：

A 加强职工的安全教育，提高环境防范风险的意识；

B 针对营运中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；

C 对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问趣，尽快解决；

D 严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；

E 建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置；

F 加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置；

G 在储存油罐和加油站入口处设立警告牌（严禁烟火）；

H 在加油站设立严禁打手机的警告牌；

I 按照设计图的要求，注意避雷针的安全防护措施；

6）加强装卸油作业管理

在装卸油作业过程中，要严格按照作业程序进行操作，严格检查汽车油罐车，防止因装油设备不符合规范、设备失修、冒油泄漏、静电放电和人的违章操作造成的汽车油罐车火灾。在作业过程中，应按照规定进行静电接地，控制加油枪的流速，严格操作规程和注意随时可能出现的隐患，掌握正确处理各种突发事件的应急办法和抢救措施。

7）控制油气产生和聚集

有效防止油气的产生和聚集油品起火爆炸存在浓度合适的油气混合气是其基本条件之一。控制油气的产生和聚集，应该从以下四方面入手。

A 在平时应该将设备设施维护保养好，做到不渗不漏，检修设备时不要将油品洒到地面，并及时把设备内放出的油品妥善处理，缩短油品在危险场所内的存放时间；

B 为了防止油品蒸发降低油气浓度，在装卸油过程中应采用先进完善的油气回收系统，尽量减少不必要的油气排放，从而减小油蒸气的存在范围；

C 应该采取科学布局，根据加油站各场所的特点采取通风、惰化等多种方式减少油气积聚，控制油气浓度，使之达不到油气燃烧爆炸的浓度；

D 加强油气浓度的检测，在爆炸危险场所内进行明火或其它危险作业前，进行严格的油气浓度检测，确认油气浓度在作业方式所允许的范围内，方可进入或进行作业。

8）加油站跑冒油事故预防措施

A 工作人员应定期通过液位观测装置定期检查，并安装高液位报警器，发生泄漏能够及时发现并处理。

B 加油作业时要巡查管线，出现漏油情况及时处理，作业人员在值班期间，绝不允许擅离职守，并不得从事与本职工作无关的其他事情。

C 装油容量应严格控制在安全高度之内，装油过满会使油料在容器内因温度升高膨胀而从容器口冒出。

D 维修油罐、阀门、管线及其附件时，修理人员要与有关人员密切联系。离开现场或暂时停止修理时，应将拆开的管道用堵头堵住，并将修理情况向有关人员交待清楚。修理结束应经技术人员或值班员检查无误后，方可使用。

E 油罐输油前后，都应对油罐安全设施进行检查，尤其是进出油管线上的阀门，油罐呼吸阀、计量口等，发现问题，应及时报告有关部门解决。

F 定期委托相关资质单位对罐区附近地下水进行检测，通过检测地下水各项标，及时检查有无渗漏情况发生。

9）加强加油站雨季安全防范措施

在雨季来临的时候要及时检查加油站所有设备和线路，包括加油机、加气机、配电柜、照明线路等，要确保这些设施的建筑不渗漏，防止线路短路，加油机要做好遮雨措施，防止被雨淋湿；对非地埋线路必须要套阻燃管；所有灯具开关必须选用防爆或防护型装备。

在雷电较大或者雷电频繁时，加油站要断电禁止发油。除了以上措施外，加油站平时要作好3个方面的工作：一是建站时做好地埋接地防护网，每个油罐、卸油口、加油站罩棚、配电柜、加油机、电脑传输网线等都要进行静电接地，而且静电接地要进行并联；高层建筑和罩棚要安装避雷针。二是每年雨季来临之前要作好静电的测试和防雷的测试，一年不少于2次；所有 4个螺丝以内的管线法兰盘必须进行跨接，静电测试结果必须符合国家标准，达不到的要及时进行整改。三是在雷电时尽量不要卸油，每次卸油时罐车必须做好卸油静电接地，卸油静电接地桩和卸油口要保持 1.5m 的安全间距，卸油前要做好静电接地电子器的检查，看是否报警并预备好石棉被、灭火器等以防止意外。

6、分析结论

建设单位通过加强风险防范措施，基本能够满足当前风险防范的要求，可以有效防范风险事故的发生，使该公司发生的环境风险可以控制在较低的水平，风险发生概率及危害将低于国内同类企业水平，项目的事故风险值处于可接受水平。

项目环境风险简单分析内容表详见表7-30，环境风险评价自查表详见附表。

表7-30 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

城步牛坳丘加油站建设项目

建设地点

（湖南）省

（邵阳）市

（）区

（城苗族自治县步）县

（）园区

地理坐标

经度

110.375656027
纬度

26.505274178
主要危险物质及分布

主要危险物质为汽油和柴油，分布在加油站地下储罐内，加油站共设置4个储罐

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

发生事故泄漏、火灾及爆炸事故等，污染周边环境空气、地表水、地下水和土壤环境。

风险防范措施要求

详见第5节：环境风险防范措施及应急要求

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

在认真落实本报告提出的各项风险防范和应急措施后，项目的风险处于可接受水平。

七、环境管理及环境监测计划

（1）环境管理 

①环境保护管理工作

a设置专职环保人员，负责本项目环境保护工作，健全环保管理制度，督促、检查本项目执行国家环境保护方针、政策、法规及制订的环境管理制度情况；

b对各项污染防治措施定期检查，要确保污染治理设施正常运行；

c加强环境法规培训，以提高全体员工的环境意识；

d严格对工业固体废物进行分类管理，做好贮存、转移、登记等工作，确保废物不流失；

e做好公司环保资料档案管理工作（包括污染设施运行记录、污染物排放量等）。

②工艺措施和管理要求

a采用的污染治理设施，应按审定的设计文件要求进行建设，并按相关要求进行规范的运行和维护管理，确保处理设施的稳定净化效果。

b锅炉废气处理设施和废水处理设施应排安排专人看管，定期检查，确保污染物能够达标排放。

c做好记录，并至少保存3年。

（2） 环境监测计划

①监测计划

本项目大气监测计划见下表。

表7-31  监测计划

项目

监测对象

监测项目

监测点位

监测频次

大气

厂界无组织废气

非甲烷总烃

上、下风向厂界

每年监测1~2次

噪声

厂界噪声

等效A声级

四周厂界

每年监测1~2次

地下水

监测井

定性检测

项目内地下水监测井

每周监测1次

定量检测  

每季度监测 1 次

地表水

废水

LAS、SS、石油类

排放口DW001

每年监测1~2次

②排污口规范化设置

排污口规范化根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发[1999]24号）文件的要求，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。

a排气筒设置取样口，并具备采样监测条件，废水排放口附近树立图形标志牌。

b排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌。

c环境保护图形标志

在厂区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号见表7-32，环境保护图形标志的形状及颜色见表7-33。

表7-32 环境保护图形符号一览表

序号

提示图形符号

警告图形符号

名称

功能

1

[image: image8.png]]





[image: image9.png]



废水排放口

表示废水向水体排放

2

[image: image10.png]



[image: image11.png]



废气排放口

表示废气向大气环境排放

3

[image: image12.png]



[image: image13.png]



一般固体废物

表示一般固体废物贮存、处置场

4

[image: image14.png]N




[image: image15.png]



噪声排放源

表示噪声向外环境排放

表7-33 环境保护图形标志的形状及颜色表

标志名称

形状

背景颜色

图形颜色

警告标志

三角形边框

黄色

黑色

提示标志

正方形边框

绿色

白色

八、项目环境可行性分析

1、产业政策相符性分析
本项目为加油站建设项目，等级为二级。根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于该目录中的限制类及淘汰类项目。

本项目加油站油气回收系统由卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统组成，为二级油气回收，符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）表3和表4要求。

因此，本项目建设符合国家产业政策、国家加油站油气回收政策要求。

2、规划相符性分析

（1）与《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》的符合性分析

对比《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》中的湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020年）中的相关要求与本项目情况，相关符合性分析见下表 。

表 7-34 与《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》的符合性分析

要求

本项目建设情况

是否符合要求

7.推进油品提质升级。2018年全面供应国Ⅴ标准车用柴油；2019年全面供应国Ⅵ标准汽油、柴油。
本项目预计于2020年12月建成投入试运营，供应国Ⅵ标准汽油、柴油。

符合

13. 全面推进工业VOCs综合治理。积极开展原油成品油码头、油罐车、储油库、加油站油气回收工作，并保证回收设施稳定运行，到2019年，完成全省6000多家加油站油气回收装置建设、改造，年销售汽油量大于5000吨的加油站，要安装油气回收在线监测设备。

项目计划安装油气回收装置，预计年销售汽油3000m3(合)，小于5000吨，不安装油气回收在线监测设备。
符合

由上表 可知，项目符合《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》的相关要求。

（2）与《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）的符合性分析

本项目为新建加油站，位于邵阳市城步苗族自治县蒋坊乡土桥村牛坳丘（S319和S219交叉口东面），周边无地下水饮用水水源保护区，处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区之外，项目与规范的符合性分析见下表。

表7-35 与《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）的符合性分析

规范要求

本项目建设情况

是否符合要求

第二章 加油站地下水污染预防和应急

所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的要求。

本项目使用双层油罐，符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的要求。

符合

2.3 地下水日常监测

（2）处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区外的加油站，可设一个地下水监测井；地下水监测井尽量设置在加油站内。

（3）当现场只需布设一个地下水监测井时，地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。

本项目拟在加油站西南角处设1个地下水井测井。

符合

由上表知，项目符合《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）的相关要求。

（3）与土地利用规划的符合性分析

本项目建设用地尚未进行规划，一旦政府对项目地进行规划后，业主会无条件配合政府的工作，将项目进行搬迁或撤离。因此，项目建设符合相关规划。

3、选址合理性分析

项目为加油站，等级为二级，建设地点位于邵阳市城步苗族自治县蒋坊乡土桥村牛坳丘（S319和S219交叉口东面），东面为林地，西面紧邻S219省道，隔省道有少量敏感目标。项目建设地不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区、生态红线范围内；项目范围内无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物，不占用基本农田。项目产生的各类污染物经过有效措施治理之后均能实现达标排放，对周围环境和敏感点影响较小。

此外，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订版）规定：在城市建成区内不宜建一级加油站；在城市中心区不应建一级加油站；城市建成区内的加油站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。由于本项目为二级加油站，选址符合该要求。

本项目为二级加油站，参照《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014局部修订版）表4.0.4中相关规定，本站配套设置油气回收系统，据此加油站内油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的距离如表7-36所示。

                         表7-36   加油站防火距离
        级别

类别

埋地油罐(二级站)

加油机、通气管管口

实际距离

是否符合规范

规范

规范

二级保护民用建筑

民用建筑物

8.5

8.5

＞20

符合

城市道路

快速路

5.5

5

＞20

符合

距离本项目厂界最近的居民房距离约为15米，加油岛及站房（加油机、通气管）距离最近的居民房大于20米，所以本项目加油站防火距离均符合规范。本加油站在采取相关安全防范措施，加强工作人员业务培训，严格按照操作规程作业的基础上，站址选择基本可行。

4、总平布局合理性分析
项目位于邵阳市城步苗族自治县蒋坊乡土桥村牛坳丘（S319和S219交叉口东面），项目入口位于西南面，出口位于西北面，均连接S219省道。加油岛位于项目地中部，加油岛周围有环形车道，油罐区位于加油岛地下，设置四个30m3地埋油罐。站房位于项目东部，洗车房位于站房北面。项目平面布局设计与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）规定对比见下表：
表7-37 项目总平面布置与标准对比情况

序号

标准要求

本项目设计情况

符合情况

1

单车道宽度≧4m，双车道宽度≧6m

站内车道6米

符合

2

车辆入口、出口分开设置

车辆入口、出口分开设置

符合

3

站内道路转弯半径≧9m,设计坡顶不应大于8%

道路转弯半径≧9m，设计坡顶不大于8%

符合

4

加油岛场地宜设置棚罩，有效高度≧4.5m

棚罩高7.5m

符合

5

加油岛应高出停车场的地坪0.15-0.2m，加油岛宽度≧1.2m

加油岛高出地坪0.2m，加油岛宽度1.2m

符合

6

加油站的工艺设备与站外建筑物之间设置高度不低于2.2m的不燃烧的实体围墙

加油站的工艺设备与站外建筑物之间设置高度为2.2m的不燃烧的实体围墙

符合

7

站内停车场和道路路面不应采用沥青路面

站内停车场和道路路面不应采用沥青路面

符合

由上表可知：本项目总平面布置规范，各项指标能满足汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的要求，且站内物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，平面布置紧凑合理，站内道路符合要求通畅，平面布置基本符合要求。

八、建设项目环保验收内容

根据工程实际情况，本建设项目环保验收内容见表7-38。

表7-38 建设项目环境保护验收内容一览表

内容

类型

排放源

监测因子

防治措施

环保要求

废气

加油及卸油、储油罐

非甲烷总烃

油气回收系统、排气筒

满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952－2007）中的排放限值的要求； 

备用发电机

SO2 、NOX、烟尘

一次性纸质过滤器处+排气筒

满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准的限值
进出汽车

NOX 、CO、 HC

站区绿化约450m2
废水

生活废水
COD、BOD5、氨氮、SS

化粪池

符合环保要求

洗车废水

SS、石油类、LAS

隔油沉淀池+砂滤池处

达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准

地面冲洗废水

SS、石油类

初期雨水

SS

初期雨水沉淀池

符合环保要求

噪声

噪声

Leq

机动车减速慢行、禁鸣喇叭、设备基础减振、距离衰减

达到(GB12348-

2008)2类、4类

固体废物

站区

生活垃圾

垃圾桶

妥善处理，达到环保要求
隔油沉淀池

废油和污泥

专用容器、危废暂存间

达到（GB18597-2001）（2013年修改）相关要求
设备清洁

含油抹布

达到（GB18597-2001）（2013年修改）相关要求

油罐

清罐废物

委托有资质单位清洗，清洗后清罐废物交由有资质单位处理
达到（GB18597-2001）（2013年修改）相关要求

环境风险

油品事故泄漏、爆炸

/

雨污分流、应急池、地下水监测井、站区分区防渗、设置消防沙池、灭火器、灭火毯等消防器材、实体围墙、水封井、人体静电释放器、静电接地仪
达到相关要求




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	储油罐、加油机等
	非甲烷总烃
	采用埋地式油罐、油气回收系统进行处理然后排放
	满足和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的标准

	
	汽车尾气
	CO、NOx、SO2、THC
	自由扩散
	对周围环境影响较小

	
	备用发电机尾气
	SO2、NOx、CO和烟尘
	经一次性纸质过滤器处理后于楼顶排放
	对周围环境影响较小

	水污染物
	生活污水
	CODcr、BOD5、SS、氨氮
	经化粪池处理后由周边居民清掏做农肥
	对周围环境影响较小

	
	洗车废水
	SS、石油类、LAS
	经隔油沉淀池和砂滤池处理后经雨水沟排入宋溪
	

	
	地面冲洗废水
	SS、石油类
	
	

	
	初期雨水
	石油类
	经初期雨水隔油沉淀池处理后回用
	

	固体废物
	办公、生活区
	生活垃圾
	运往生活垃圾指定收集点，由环卫部门统一运送至垃圾填埋场处理
	满足环保要求



	
	隔油沉淀池
	废油和污泥
	暂存于危废暂存间后交由有资质的单位处理
	

	
	站区
	含有抹布
	
	

	
	油罐
	清罐废物
	委托有资质单位清洗，清洗后清罐废物交由有资质单位处理
	

	噪声
	优化设备选型，合理布局，降低噪声对环境的影响

	其

他
	环境风险：按消防、加油站防火规范要求进行设计、建设和管理，并采取防火、防爆、防雷、抗震等措施，防范生产事故的发生，降低环境风险发生的机率，保护工作人员及周围居民的安全。

	生态保护措施及预期效果：
建议本项目在加油站绿化工程中种植草坪、设置花坛，不得种植油性植物。加强站区内及周围的绿化工作，尽量提高绿化覆盖率。


九、结论与建议

	一、结论

1、项目概况

城步牛坳丘加油站有限公司为了更好地为城步苗族自治县人民提供优质的成品油服务，公司拟投资500万元在邵阳市城步苗族自治县蒋坊乡土桥村牛坳丘（S319和S219交叉口东面）建设城步牛坳丘加油站建设项目，项目规划用地面积2586m2，拟建设一个二级加油站，设有4只30 m3埋地卧式油罐，其中92#汽油储罐2个、95#汽油储罐1个、0#柴油储罐1个，总罐容为105m3[根据（GB50156-2012），柴油罐容积折半计入油罐总容积)]。计划于2020年9月开始建设，2020年12月建成并营业。

2、产业政策符合性、规划相符性和选址、平面布置合理性

产业政策符合性：本项目为加油站建设项目，等级为二级。根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于该目录中的限制类及淘汰类项目。

本项目加油站油气回收系统由卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统组成，为二级油气回收，符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）表3和表4要求。

因此，本项目建设符合国家产业政策、国家加油站油气回收政策要求。

规划相符性：本项目建设用地尚未进行规划，一旦政府对项目地进行规划后，业主会无条件配合政府的工作，将项目进行搬迁或撤离。因此，项目建设符合相关规划。

选址合理性：项目为加油站，等级为二级，建设地点位于邵阳市城步苗族自治县蒋坊乡土桥村牛坳丘（S319和S219交叉口东面），东面为林地，西面紧邻S219省道，隔省道有少量敏感目标。项目建设地不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区、生态红线范围内；项目范围内无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物，不占用基本农田。项目产生的各类污染物经过有效措施治理之后均能实现达标排放，对周围环境和敏感点影响较小，本站配套设置油气回收系统，加油站内油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014局部修订版）表4.0.4中相关规定。因此，本项目加油站选址合理。
平面布置合理性：项目位于邵阳市城步苗族自治县蒋坊乡土桥村牛坳丘（S319和S219交叉口东面），项目入口位于西南面，出口位于西北面，均连接S219省道。加油岛位于项目地中部，加油岛周围有环形车道，油罐区位于加油岛地下，设置四个30m3地埋油罐。站房位于项目东部，洗车房位于站房北面。项目总平面布置紧凑合理，站内道路符合要求通畅，平面布置基本符合要求。
3、现状质量评价结论

大气环境质量现状：建设项目所在地的大气常规监测因子符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准详解》规定。
声环境质量现状：声环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类或4a类标准。

地表水环境质量现状：宋溪监测断面各指标均能达标《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水域标准要求。
地下水环境质量现状：地下水环境各监测点位的各监测因子均达到国家《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。

土壤环境质量现状：土壤环境个监测点位满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1中二类用地风险筛选值

4、施工期环境影响

（1）废水

施工期废水主要是施工废水和雨季暴雨径流。通过采取①施工作业车辆进行集中清洗，并且对施工废水采取隔油和沉淀处理后用于施工场地湿润路面和洒水抑尘。②对施工场地设置挡渣设施等措施后，施工废水对周围环境影响较小。

（2）废气

施工废气主要是施工扬尘和施工车辆尾气。通过采取定期洒水、加盖篷布、车辆清洗、合理安排施工车辆和机械作业等措施后，施工废气对周围环境影响较小。

（3）噪声

施工期产生的噪声主要有机械设备噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。通过采取合理安排施工时间、尽量选用低噪声设备、合理布局施工场地和加强对施工车辆的管理等措施后，施工噪声对周围环境影响较小。

（4）固体废物

 本项目施工过程中产生的固体废物主要是施工建筑垃圾、弃土与施工人员生活垃圾。建筑垃圾和弃土用于填路或交由渣土部门处理，生活垃圾交由环卫部门运送至垃圾填埋场进行填埋处理，故项目施工期固体废物对周围环境影响较小。

    （5）对生态环境影响

     本项目所占地主要为荒山，通过采取设置临时沉淀池、挡渣设施、截洪沟和挡土墙等措施，本项目施工对生态环境影响较小。

5、营运期环境影响

（1）废水

项目排水实行雨污分流制，项目场区内实行雨污分流，初期雨水经初期雨水隔油沉淀池处理后回用，后期雨水排入经S219排水沟排入宋溪；项目生活污水经化粪池处理后由周边农户清掏做农肥，洗车废水和地面冲洗废水经隔油沉淀池+砂滤池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入宋溪。经过以上处理后，本项目营运期废水经处理后对周围环境影响较小。

（2）大气

加油站进出车辆较多，会排出一定量的汽车尾气，主要污染物为CO、NOx、SO2、THC。因为车辆在站内行程较短，排放量较小，对环境影响不大。

本项目油罐大小呼吸、油罐车卸油及加油机作业等过程中汽、柴油挥发产生的非甲烷总烃经油气回收系统处理后，油气回收系统排口油气（非甲烷总烃）达到《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952－2007）中的排放限值的要求，厂界无组织非甲烷总烃能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2标准。

备用发电机使用率比较低，发电机尾气经一次性纸质过滤器处理后于楼顶排放后对周围环境影响较小。
本项目营运期废气经处理后对周围环境影响较小。

（3）噪声

通过加强对来往车辆的管理，由专人指挥进出车辆的次序；车辆进出加油站减速、禁鸣喇叭等措施后；相关设备采用隔声、减震处理后，项目噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，对周围声环境影响较小。

（4）固体废物

项目产生的生活垃圾分类存放，由环卫部门统一运送至垃圾填埋场进行填埋处理；隔油沉淀池的废油和污泥及埋地油罐的清罐废物和含油抹布暂存于危废暂存间后交由有资质的单位统一处理不外排。

本项目营运期固体废物经处理后对周围环境影响较小。

（5）环境风险

建设单位通过加强风险防范措施，基本能够满足当前风险防范的要求，可以有效防范风险事故的发生，使该公司发生的环境风险可以控制在较低的水平，风险发生概率及危害将低于国内同类企业水平，项目的事故风险值处于可接受水平。

6、总量控制

废水排放总量指标：项目排水实行雨污分流制，项目场区内实行雨污分流，初期雨水经初期雨水隔油沉淀池处理后回用，后期雨水排入经S219排水沟排入宋溪；项目生活污水经化粪池处理后由周边农户清掏做农肥，洗车废水和地面冲洗废水经隔油池+砂滤池处理后排入宋溪；外排废水主要污染因子为石油类和SS，排放量较小，因此，不考虑废水总量控制指标。
废气总量控制指标：建议本项目VOCs（以非甲烷总烃计）总量控制指标为0.47t/a。7、总结论

综上所述，本项目符合国家产业政策及相关规划要求，工程选址可行，平面布置基本合理。在项目认真落实本报告提出的各项污染防治与安全评价措施前提下，各项污染物能够实现达标排放，环境风险可控，项目运营对周边地表水、地下水、环境空气、声环境等影响较小。因此，从环境角度分析，本项目建设可行。

二、建议和要求
（1）切实落实《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014局部修订版）相关规定要求，在生产运营中加强风险防范与安全生产管理。

（2）建立健全企业各项管理制定，推行清洁生产；加强各类环保设施维护、保养及管理，确保污染防治设施正常运行。

（3）加强职工环境保护宣传教育，提高全员安全环保意识

（4）根据《建设项目环境保护管理条例》最新版修改，自2017年10月1日起，建设项目竣工验收由企业自主进行并依法向社会公开环境保护设施验收报告，从设计、施工到验收应严格按照条例的要求进行。
（5）本项目投产运营前必须取得安监、消防等各相关部门的批准同意，并对工程质量进行验收合格后方可投入使用。

注        释

本报告表应附以下附件、附图：

附件1  环评委托书

附件2  湖南省新建加油站（点）申请表

附件3  质保单

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置图

附图3 项目环保目标图

附图4 项目监测布点图

附表1 建设项目大气环境影响评价自查表

附表2 建设项目水环境影响评价自查表

附表3 环境风险评价自查表

附表4 土壤环境影响评价自查表

附表5 建设项目环评审批基础信息表

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。


场地平整





建筑施工





设备安装





投入使用





扬尘


施工废水


噪声


建筑垃圾


生态








扬尘


废水


噪声


建筑垃圾











扬尘


废水


噪声





图5- � SEQ 图 \* ARABIC �1� 施工期工艺流程及产污环节图





图 5-� SEQ 图 \* ARABIC �2�  加油区营运期工艺流程及产污环节图





往来旅客





站区员工





办公废水、生活垃圾





公厕废水、生活垃圾





油罐车





卸油





地下储油





加油





非甲烷总烃





噪声、非甲烷总烃





噪声、非甲烷总烃





噪声、汽车尾气





进站





车辆





出站





噪声、汽车尾气





油气回收





挥发油气





油气回收





挥发油气





油气回收





挥发油气





油气回收





油罐清洗





清洗废水、废渣





洗车





废水、废渣





损耗5.2





地面清洁用水





20.8





26





经S219雨水沟排放至宋溪





1334.8





隔油沉淀池+砂滤池





1334.8





1314





1642.5





损耗328.5





洗车用水





新鲜水


22237.05





周边居民定期清掏做农肥





损耗48.91





195.64





生活用水





化粪池





195.64





244.55





损耗324





324





绿化用水





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���









_1234567890.unknown

