城环评（2020）6号

关于城步苗族自治县城北污水处理厂工程

环境影响报告表的批复

城步苗族自治县住房和城乡建设局：

你单位报送的《城步苗族自治县城北污水处理厂工程环境影响报告表》及相关材料均已收悉，经审查，现批复如下：

一、城步县城北污水处理厂项目厂址拟定于黔峰路与白云大道交汇处左下角，城北污水处理厂占地面积为6674.32m2（合10.0亩），项目设计处理规模1万吨/天，项目总估算为1484.04万元。

根据邵阳荣泰环保科技有限公司编制的环境影响报告表分析结论，在建设单位认真落实环评报告提出的各项污染防治措施前提下，从环境保护角度，同意该项目建设。

二、在项目设计、建设和运营管理中，应严格执行环保“三同时”制度，并做好以下几项工作：

1、加强施工期环境管理。优化项目建设方案，工程合理规划布局。对各施工场地进行挡护，保持场地车辆畅通，控制燃油机械和汽车尾气排放；施工物料覆盖运输及堆置，现场采取洒水降尘措施。选用低噪声施工机械设备，靠环境敏感点面设置临时声屏障，禁止高噪声设备夜间施工，建筑施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。修建废水隔油沉淀池，对施工废水进行沉淀处理回用于降尘和工程养护。优化土石方平衡，施工弃土和建筑垃圾分别运送建设部门规定地点处置，采取封闭运输措施。

2、做好生态保护工作。工程施工营地和临时占地应避开环境敏感点，临时用地及时进行恢复，保护好区域生态环境。

3、强化水污染防治。规范建设污水处理工程，采取合理高效污水处理技术，确保污水处理出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。厂区设置一个规范化尾水排放口，安装污水流量计和pH、COD、氨氮在线监测设施，并与生态环境部门监控系统联网。

4、控制废气污染物排放。优化项目平面布局，恶臭源须远离居民点。项目对污水处理过程中产生的恶臭气体外排须符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准。加强厂区绿化，确保厂界废气污染物符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）废气排放标准。

5、加强噪声控制管理。工程合理布置，污水泵、污泥泵、污泥脱水机、风机等设备采取相应减振、消音、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

6、固体废物妥善处置。污泥如属于一般固体废物，经压滤脱水后和栅渣、沉砂及生活垃圾分类收集，运送县城生活垃圾填埋场卫生填埋处理，运输污泥车辆采用封闭式运输，不得产生二次污染。一般固体废物临时堆放场应采取防雨淋和防流失措施。

7、加强企业运营管理。建立健全生产与环境管理制度，保障污染防治设施正常运行；实行清洁生产，全过程控制污染，减少污染物产生与排放量。制定环境应急预案，切实落实风险防范措施，禁止污染物非正常排放。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，竣工后应自主组织竣工环境保护验收。

邵阳市生态环境局城步分局

2020年11月6日